重庆市水利局办公室文件

渝水办河〔2016〕30号

重庆市水利局办公室

转发长江水利委员会关于三峡库区

重庆市涪陵南滨路二期长江一桥至沙溪沟、

双桂村至长江二桥干道及岸线

环境综合整治工程涉河建设方案的批复的通知

涪陵区水务局：

现将长江水利委员会《关于三峡库区重庆市涪陵南滨路二期长江一桥至沙溪沟、双桂村至长江二桥干道及岸线环境综合整治工程涉河建设方案的批复》（长许可〔2016〕164号）转发你局，并提出我局意见，请一并贯彻落实。

一、你局应督促业主单位—重庆市涪陵腾源开发建设投资集团有限公司严格按照长江水利委员会批复的规模、位置、界限、方案实施工程建设。

二、你局应督促业主单位妥善处理好工程涉及的第三方合法水事权益。

三、工程开工前，你局应督促业主单位施放控制坐标后方可进行施工建设，建设中应严格按照控制坐标进行施工。重庆市河道管理站将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核实。

四、你局要督促业主单位加强施工期的管理，制定切实可行的施工度汛应急预案报你局批准后实施，并服从各级防汛机构的指挥，确保建设期间行洪安全。

五、涉河建设内容施工完成后，你局应督促业主单位及时清除临时建筑物和施工弃土弃渣，保障河道行洪通畅，维护河道生态环境。

六、工程完工后，你局应督促业主单位及时提出涉河事项验收的申请及有关资料，经你局转报我局，由我局组织涉河事项验收，工程经专项验收合格后方可启用。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh31MiXwKiTvLC=sUiftLh3vKiPyNBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmr2PjEBNST1Phz1PzYAKSQCQTXsPjD3PRz0PzEFNCTxLSbxNTM8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOsOkx55v6KqSnaHxLCD1naLyLKqEOB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT90siG6LqPx56=966VrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOq6VrNx4p7qROB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6V1Lerx56=966VOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vLSDxPyEEMS=3LC=zQSL4OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLSXsLCjsLSHfLST5LSb5MSXfHBiJrayj0KS=sMeTz8qGpcWBs+6N7ba2JSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKiT0KiPtLS=0OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3wLBz1LBzzPhz2Qh0CNB0FMyvuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEUyYTogclEMQCT9LCvuUWMkRlE1XT0DMS3MBiwSYVErPWQWZFkiZEAgY1T9na501iKRr5F+OB8SYVErPWQWZFkiZEAgY1T9OEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9SELvcDwSLTMRUVQJUFkBQEIVRkUSUUoJTSAFUUISLGQLTyAzQEEvSkMUaDQkUUIDTSAFbUHxYDIjLFwCTUcjRkIEQkIURD4NTUQBREDwSmgRLT4JVVoNQUUUUjMQaDYVTUTwQEQXZDcRQTYTTV0jS0YqRjITUSEDSSEvczQQbFEWQ0IFU1wnS1MsTjgOVFQNUUgNL0DwQkoRQkoRUUUjQUEUbDUVQ2ABVkUZLz0HZD8RQUX0UEYRVlPvLWEQUDoNYVwJZEItX2ckQST1TkgrSkYFaCMDTWANXVsEdUQXbEMYUSEFXSMnQVUqQj8QaVQOUlsJPkQULTMhUFwzU1zwb1ErbEURUkoNTVrwREETQkYRUT3yYC=vLUkqYDINUlw3VkQVVkXySSEYUEoxQEEvSkUqaCMRUTYZTjYZTkUUcDUQUyUyXyErQVIWMT0iaWguVVrwMEDybDISZzotUFwZP0EVaD4QU2QOUC=wRkHxVj4QUDIHTSENdEHwSjoYZj4EUUUVPzQQbDIUUkYBTUQRREQqQjUQLDovUUUzP0nwQjUgdSktYDgrSFPvRWkhQ18xTzYFPkUrRkAYLUIQUDgNLFMsMVEkU0oYYEUqckY5YFoiUD05SkgNaj4pY2kDTW=1UzQRcz8GVj4UajIvTkQNMUUrPkAiLkk2TzcMdkoEcEMkUWgrSkYJLUcsVl8TUVvyRyMBRELvVkEiUz3wXzU3aUMVSSASaG=0XlsNZj0pPmMVQ0IzQEEubkQtaEUWUlwWUFoRbFMSNTwNVDI1U0cjcUIpUkUMUjzzYCAFR0MUZCAgQzY0XTYNZFQpSl4ORFLwSjQNRD0UbFwVZjosUzcNbkcFbGMjLTYXUUUrQTQQbDIUUTYCXmoRRVEqLToSQ1QNTkUFREETQkYZQVfyUUQVSkIGSiMTaTYBYVz4QUHvYD0MaVc2VjUnPj4qdCUORFgNTWoQdEQrSSAMUSEvSjQJTFEsb2cDTWAOTjTwLkcTRjcjQz30S0cvZlIXYCIZQyEyXjcQc0UsdFoMakE2VVoNPlQVZ2oSaj4NTUgjREETQkYZQUHyUUUZPlPvLTkKdkIBYCIZTkcUTkcUZjIyQEEvP0MFaCMZQTYZT0UzL0cURjMUUkYITUgjTkHvSjQiLFQBUUYVQ0EtYD4RLDotViMJP0nvUjcQaDYpTjUJL0cUcDwjLVwCTVsFREDvMSMhLEICTUYrRjQQbDwjLVwCTVwFUkMEQiMVUVQDTSMNREEVQkYRZznyUEUJP0nxYGkQaVQFTlsJTkjvTjIZLVwJTyMjVkEqRkIVUVgBYC=wREDvSmoRLDYRUkUZP1PvLToDTWACViH4dUEsYDYRUTYZT0QNQEnvLTMQaVQ1X1sJakIUUjIWUVs5TlsFRkDvLTIOQVQBSUYVZ0IXYDYQZSjyUUUZSkEULTQQUjYBYCARTkcUbDwhLWAJQEEva1QsSj8QUjYFTlsJTkEUTl4WUUYBUCIjSkjwYGkiLikTUEgvVEoHQjkTdj4RXS=4ZlEpVl0NLmM2ViMJcUkrViMLLGQyTUb4cD4VRmcNUWASTkgILDQQbFsUP2QITyIRQj8VQiUOUSUwVSMnckjvMSISREE3ViHwU0cXYGohZzYxX0YZVFEUMCUMQFwEVSMqMUEpUkARLEHySCEAdkQEcDgZZ2PwUEQZXT3xSjkDTWAqTzUEbkEqcFsRL0IEYFwZSkopX2cYLWA4UCEEMUYpaEEQUkExXyAvdkYHbEATRDXvUDc3a1DxbDgWQzoCYUQrcFDxVWkgQVgBU0cvaD0DLD4CZSAzSELvcEIUMTUIQT4FUVwRRkIqaDQQUkIFSELvcDwSLCz7K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9STkIQCkmVToKa0oIZGYiSjEQXzMuRTkDMWoCPzDqSTMATTU3P2oARjImUWIDYz0CQ1cUPT0CNDcCT2EGTzkhLzQQQTgAXTEoPjMAdD4TPSUNdjDyVkQqdEopTWcMU0onVWoiLD4sQlsMUz4sVl0VaEk5TlgNbTMCPWM2c1cmSDkMRTkCSVEAQDEmQTMAYz0BPRs2czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTYBTTE2RWoEUT0BRTcALUUEPWc2SFQsaFwjLEIrXyIzLFHyPWgCdjEJPlcNUjIAVT0AZz4OSTHzVDQTQSAMUDk3SloAdT0DVWoNQl8XQEQELz0TRWgNZjE4STQYdj4Fa2cSUDUPSTDvQzDwUTUAc2cGXiIZaVEWSlwMTkU2QWcYQEYQTTwDPWorb0kDaFkvM1wnXWorbmEQdDUpPUEBYz4VPjEuSTMkU2gmS1EicWUWQmM5QTwMPVsGPSEUQTImczMQLCQ2Y0n3czQQVToKa0oIZGYiSjEQQTIBTTEDY0jvPT0IQzoAazcBPT8TJzLyRWIARFEWTCQjPTIFQSU3SSg0dSI0YF4JNVTzZikhcGkxYlYsdTQxdlINYlktdCg3Q10IUFYJQSf1dB8QYGojLGAHRWP2aDb0aBsEc1oDMlsYa0TqbGj1Z2P3ZDwmaF4KXzo5XkMVSiIhMCMJSlgnUSMoR2H3bl0sZFkCX0grTEYLdjEAZ1ckLjYwYTYJbR8kQGoDaloiXkUrMUgZNVQ4TlQsVDIBVjEmSTIAPTcpY1UMc1ckPWcQPUkDUkHvYjIDZ2cNdjDwazQOYz0YVWYgREHvXzQucjw5QWcLZkTwSFoUdTwpVSYOUEDvSWj4ZkkWLWoLLj44XjL4LlEWUiMRQ0Y5XSMRclMCMVoiaWc2QDEYQEYRLEABPUUDPWclM1cDPikBYz4VREMUQVQpPiABY1cxPlcEQjIQXzQBPUkIR2cYPjIQUTgAc0kGPzMyQzEQUTYBcz0HPlcubjImQTUAVTjyP1cMQTImY2IBYzUFPkEiQDIQVTkKc0kBPkEURDE2QTcCP2MGPUEUQjI2STMBY1cxPlcEQjIQXzQAc0kIR2cYPjIQUTgAc1cGP1kyQzEQTTImZlMKPWcEQzMobzcATUEBY1oiUTEmRWcDc0kDUkHvUDEQRB8BPUU2PWcIPjEDPT4BY1swZFsoQyk2LDIATUUFPTEOPlcQPSYAdGggcWknRWoNViIuXycjP0D0dUAvK2UTTzM0YGQXQCgwUTMoXlwGalsrQUM1ZC=uMFMvLEPwQDvvLj45Q1g2LigkL0cCVkYpP2kiP0MvUlEILyMTLD45SCAHZyQYTDP3K1Mya0n3bSQ5bF4zc1PvXzPzQW=vXSAONUU3K2YRdF0yMTPwVC=3Pk=1c103TDzzcWDvcUcGTz0ZYGMHSCIgTh8gQVMBZT32UDcBdmoCPmoARTIAUDEwSTMMdDYDPUMBYz4VPjEMSTLyVmAZVFQEVkgNblQGNWcMTWM2P0EYQEYQTTcDPToDUFcIQDEQTGMMPVsGPkMySzE2RVEBTTE2QEEYRjsuVjknclMNPUEEPjIQPTUmVTE3X0UPQCcDU0oMRjwZaUTxVSAhdVElVUYuM0YSZD0sZDg5TUUpZl30X2AkQloYcTomR1IIRl42QUUUXUI0Ths1RlctYl8nUDT4aGoPTSMTb2AQRCM3cEoqY1UUSDD1ahshQTwhNTchbTYLRDITQFIMU2PwcWksXiIUSUoUJzMuSE=0UWoZaCMjLiUkQDkhaGAsUjggZkH1TWgoLEMXSEg2SiAUdDn1LCA3NUD8OSvuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOiDyMi=7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX3KiHtLB3zLyfnLyKNtxj7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4RLFwGSzQrZF4mP1UATFMAPTEAPTEIPTEAPTMAPTkCPTEAPTEmRTEAYzECPVcIPzEmSTQAc0=3PTEAQB8ATB7uPTEAPR7uNDDuczPuKx7uKx82PTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTEASWcAPUomPTEsTTEAdjEAPR82PWoAPTE5SWcAdkomPWosTTE5djEAdh82Pl0APTIsSWcBaUomPl0sTTIsdjEBaR82P0oAPTMZSWcCVkomP0osTTMZdjECVh82QD0APTQMSWcDSUomQD0sTTQMdjEDSR82QB8APTPuSWcDK0omQB8sTTPudjEDKx85STEAQD0ASWoMPUopSTEsUD0AdjQMPR85SWoAQD05SWoMdkopSWosUD05djQMdh85Sl0AQD4sSWoNaUopSl0sUD4sdjQNaR85S0oAQD8ZSWoOVkopS0osUD8ZdjQOVh85TD0AQEAMSWoPSUopTD0sUEAMdjQPSR85TB8AQE=uSWoPK0opTB8sUE=udjQPKx7xVTEAQ0kASSIYPUosVTEsU0kAdjcYPR7xVWoAQ0k5SSIYdkosVWosU0k5djcYdh7xVl0AQ0osSSIZaUosVl0sU0osdjcZaR7xXUoAQ1EZSSIgVkosXUosU1EZdjcgVh7xXj0AQ1IMSSIhSUosXj0sU1IMdjchSR7xXh8AQ1HuSSIhK0osXh8sU1HudjchKx70ZzEARlsASSUqPUovZzEsVlsAdjoqPR70Z2oARls5SSUqdkovZ2osVls5djoqdh70aF0ARlwsSSUraUovaF0sVlwsdjoraR70aUoARl0ZSSUsVkovaUosVl0ZdjosVh70aj0ARl4MSSUtSUovaj0sVl4MdjotSR70ah8ARl3uSSUtK0ovah8sVl3udjotKx73czEASWcASSg2PUoyczEsX2cAdj02PR73c2oASWc5SSg2dkoyc2osX2c5dj02dh73dF0ASWgsSSg3aUoydF0sX2gsdj03aR73dUoASWkZSSg4VkoydUosX2kZdj04Vh73dj0ASWoMSSg5SUoydj0sX2oMdj05SR73dh8ASWnuSSg5K0oydh8sX2nudj05Kx7uNDEATCgASR73PUo1NDEsYigAdk=3PR7uNGoATCg5SR73dko1NGosYig5dk=3dh7uNV0ATCksSR74aUo1NV0sYiksdk=4aR7uJ0oATBsZSR7qVko1J0osYhsZdk=qVh7uKz0ATB8MSR7uSUo1Kz0sYh8Mdk=uSR7uKx8ATB7uSR7uK0o1Kx8sYh7udk=uKx84RCUBPTUAPTIAPTwAPTEAPTMkPTnzPTEAZh8ATCgJRDUoc18MQzQCPj0wVDomTTf2MSP3YUD4YD0oc18yUzwGQD4wLzkpTkkhdGfyQTsKRDUrdSULZGf1cFInMCgodWAicUgGQCjxRyAsdmAqLWT1cTszZD0sdm=vJzX3YEQna1osLEoFQ0MRLFMsQlYrSCMiMlYURz4wVDQldmAzU2IVNFYvaD0wLVD3QiEISDY4SyArS0n3TigBTD8zJyUicjf3TiD1b0oVdFIxUmDwLlTqSVoRVEkzVEgzdWMjcz45dEAkSFEEZUT3cWoGUyYkLCULZF0mZT01aDckT2AFXjoAZCkgMUkyVlM5dVHyYEMnM0Y5c1L3LWgoUVsHQFo1U0oGbkYBMEAgYjEuXmEzMkESYUAVVl8ncjw0MzQzRFT2SjXwT2PyPzwzM130Ul4kNDohMlEtPyggcig1NDkDM0cJRTzybiUpXzoMR1cjUWUHKyU5Sz4WdDP2PzwJXmcjbVQJdjMuNEkKVFj4bVv4cED4c145K1X1cFYlLTElS2IQSjIvMzklLF3vZln4K1YTX0cBUWgVaDnwK1gFQSIYSUgBX1gNTDYWUjoZZDkGREUXUVoiTjQsT1gjdF0NPjsFTDT1biM5MEPzT0UjUFkIU0IjPzoDdkcAaiLzUSf0TzkSX2klNUjxQiAFdSIFMCMgJ1gZUFcQTzz1Qj4Jbh7zT1wIZ2YXZlYSTEMASl0nSiYQc2HwVVsTdFgXT0kQZGcCSykGTjwDbDoUQTkMU1wSZ0MqMkQvUiUJQmApZ1vyZ10HU0QmaULxQyUWXTIAQmIZVSAYZm=wXkkUS1QKSkDzLTInSyIYU182NSUTU0UPTFsUPlUKQSkGQjUDVUcqVVIwTkTyNTogTzDyTiIYUSU5NWoyYEkNaWgoPj4NYVQXVkcEMlsVMlQ1J1nxMDwqZEQQZkI4dhsyJzMBa0YuUSUUZDDwbFUjT2g2SzIJR1Y3UGAXSDsCL2QuTlUxdiQzPkLwQCgQdiEVRTLzQTwQY0oFPT8BYTsXNVnyVFIEb1wTYmQSX0QDTkMrPjjvXy=vXlsWMzQsT1EZcGcuJzsZVCYLQ1EUUkgxX1sOa1kHcGEFSykASSQHMF0ZNSPyT2MVazYpP0oNbGIvbCIJZyAZS1EscmIPdDYHVkorUWTwMygqNFMCQEgXZUkTREonLjIBZk=2Zl8FUD4qR0E1TmkTNRr0SiUASlQLLz0QU1gYVGEmch8OcR8Cc0AoaigqLl4TU1QndGc2byj4PiH2PWAsQ2MEK17qVEHvaEHqZjMkMiMUMDwKZ2IzViD4cCAyZGEhLjINRkYMNFMyRSkGVl4Ya0LvRWANNSYtLzw5R0T1TVosXmMQT1MHJz4CQzUvcUfudkIFLkYYbTUjUkIwYWPyT2oYViMVVDLuZUDqL173TVg4TmnxMGjyMTYvZTYBQzTqNSEoayMzdkXvVEkhLTgZRSgjLEYgUTcUaEXzYjw1SCQ1UjXuRTIXLSkEUl0HY0MWLW=qRDMOK0oAM14NSxrwLTk2aSH2bDUFJz4TczcNYT7vVUEqUyUiLigZZGfyUGLyc1YxLlMqQkYWVmYQUzYRSDILLUgEdDoENTYiZVEkNGIoXkjydkA5LxsORT0LcDk0PWjuT1shcycKQF32VUEzUT8HaTk2dVvxXUM1MVoHVhsnMxsYTjUQZFUsQUj0TUMCRFIsYCYSZE=1XyDqamYgVlQ3U0EIYUT2LDwGS0UvTiEuR0YMYjYNYUDydl4Jc0cCZDQYY0MZazYLdVkPZiE2RlYQR0oCXzoEZTIDPVEWb13qTjkIVlYRQmcAb2E3Q0gKZ1LuRh73TSMqcmMZbDkmRjMjP2okcljwZzoTSlfzZFjxSlT3YGojTDwSLUEBMF4UcCAgUVwLZjUudV4wPTIQcUYyZjMsVFgLXyc1XWkTbEURdDIpZTcrM0YpTTkSR2EqczszXybycR8kbGYsaVwSY1o2UGgIQDLvQzIYTkoTUiU4VVgOaGAEUGf0MDkFYVE3P2jvQBs3RiIZcFTwMWgUQT82akMCdTQxSkMLT1gNQWImPl8oPWkNamkPUEUJTigBQ18oXRsyTDImM0MyZzg2XUUpX2EJVlsUX2UUMUIRaVclUDk5Z1v4XyApMjnxMCkBXmYgZ1sXTzQNaVQpQEcZbyIZU1cIPUElXTEGUTI4UlsuJ14RSDgMZlUWR0kybFr3NVQmcj0sMFkYdj8RZTzvQiE0dGQpQ0AoRzD4QWcGclU3UTcUcDEzLmYPaR8TVTwyTycJZmkDXVkjchsQU0IwdEAMZScCKz4OaDojPTgpQz8NM0AhTDDxdWMyPygMUDEOLzsZdWIsXyUYNEURVGE3MV0oUyc2ZWkIQWQBMjwnbFswUicHQ2YKPSUIMGT3YDMGMGYgYloIa2oLXzMgL1nvdmcqUzEuXkErRDcSbEgRXjUtPUUVMVEYQVEgU2UmcFUSMTg4SlsTMiUGUVgkMlgLaTwRTkABLWEtS1kzUTwKTjX0VUXya0ErTTPwSD4gbiUqXiEPRzsqLTMNMVkTZDkgbzMlQlLwMFISQWojYEn1cVkAcUoYc2YJTCkpQUAFdWMnRi=3S1QvYlsTPjsKSVcUUj0XJ0MSaTf0bSE4PScZZUMBal4Bc2UHQVEIP2QvQGAkXUH3RDU0NTsSVV0yZVQSR0H3ZVQRaTQCQ0IFRzwza0oRMGEFRjUWbWoGalgSaFkRZzENTV8iUzsDSl30az4PK1sqLCQGU0cNSCQXZkMCRDoFT10GSUEvTjIrX1ICJzYoRD0rZCYrLzMqaGIla1QgMTg5Rl0jQWYocWL1RT4wTGH3VjIzXVYJP18pXV4YNVgjdikFb1cyZEMrXUL0dDHySSABa0QqcCM4TjwqSGkVMWcRK1QhNWAKQVokTjr2JzYUMib1VF4LTV4oSz81YDzxXjgtSyYRRVsAblcrNCA3bEEKSiEEUlQ2NTQGRzPwcBsWSzgUcTLvVjkJLx8oQyUDayUVZCEvQV0GRykINFvxTkUKYVUwQmkwcCYrJyU4a0YjdGoVT0cITzTwa2YyZWIUU2QUNTsWZD4PcGoAZzwDcW=3QiYPYEUmUGkgZGgUaTYNYEIlP10pP0Mjal8KU0ErZ2M4VUY3PyLwZEcUTzQKQDMiMTUsaWcuZB8Ba10iVVEKRCIgcSE4TV4VZyPyUFwIdDwhcjzuLiUoPVshMT4JcyIySVoscCg3PkU2U1oqcD0LZkgEb2YnLFo1azQEdFYHLFErYSPvPVryQUkKUCggSDUra2cZQEkzYCApRDgWb0UxPiEKTDEtTGk5SF8NaFkAdlkgU1HzQzoLPUD0LUYrTFPwRVYiNBsHU0cAVDgWMzsMaGj2QToiYkEBbkn1MlzqVVoUYlwKTlsHThsOQlk0PlDyTmD4QjcrUl8KTlUjK1oYSyXvNEYCPhsHT2A0UFgSM0fuSV8WMkQ4LlooQWQGLUkELToIb2c5cVs4alMOLmohQVfqRlosUmckclrqUzQZckkuc0oJTzspXSHxYjIMZSgoSWkuYGAEbz4ZdmAJdkYDLFcySz4UayTxPjkRTiQVLWQYdRsVRiEUVWkTP0kBRWcObTgsayfqazU0QyPxNT7uXmkQT2YnZVMITCfwamMKYDsCMWc3VjwCLGX3aGAUQC=vLWgYbGInbjo2cCExMlQUalUiQSTxXVo0Tl0nSR8mXiMkTTMPLmn4TiIFU2cvY0IoLCXzcTU1alYxZTHwRlkMM1fuRmkkYUTub0UYMCI4Xl8RPT0LR2IYMkn2aigJR0ggRzUMczjyJ0M4LzYnbh8kLVfuVSULQmM3cWkqbzvzJyYIYkMkT2TqdF4zRxsLakExcjsiYCLzSFoCViELYUgGVGALQ185STf2aVg4cSk4bDHuRV34LTYxSzYqdFExSyIqZD7qRj0CU1wjYUYkQDwPRh8wSFvydWg0RFcYZWjvPzovQF0gQEAsSCYYUFEWaSMsQCgYQUcNTDMuLEMoJzcHLSMmKz81SGEgTzQjbDgBRDMTbVTydCgkLVHqMz4wal80VWoFREMLdmESJ1TzRDzuRz4vTWUkUD0kVmLzbzIZX0YPdmkuZDU3MRr1YUYZRB8VMzcvbD03YiEkQR8jcTkzLVIGbSgSRiTuTDsCQCYIQScXR2YPSVT4aCAkK1giYCQxUyMPcDg4UWgHbzU2dGoNYGotdEYFXWc2VFc2dEYnR2A3P0cFLVz1NCMGQUoGQFEqakkQLjMxRDHvX1wjazUXUjLydl83PlIJZEYoViLqSmMrRDMNaSQNQzIWZiQnS2kIaSkpSSMEKyARLGXvdC=wTljyMjI5dTUEZTQsTiM2REMCMF8gQDYHa0kJPjHxPVkqdmoVaGgBMEYRPjMYUULuLDkMSV8SViMBQEDqc0InS1ECUTIiMD0LTzcQLT0RYDgwRTf1TmgrdjERUz0iUB8xbzkNVD4BL2EvdDYKPjIiMTERQmQCPiX2a1vuRSgWc1sRa1U1QWgFJyQTTzvzVUoYUzT2VToIYEYJQSYlMSQMSmgsPx8QT2gIZGgQLUMDbTMBQkITKyIgRTopVULqQkcHXlcNbkYBTjQDTj0mbj4VTVoQYTkCQjXwTVYFXUkRTjcpM0onYyAFQB81SzQGaDcALlQgQjH1UVQYMUkRPyYKQmkqQV4hXkkRPyciTkP3UUMublMqZkEjVDEiRSMESjkrJyIUMDMrZT0VRDsKL18WSCILVjwuSUkNcUMAc2UDPSQ0QDUQZ2IILlMWUSQ0P0IKcT4ndkIWUkEFLDUZTFMUM1jxVUIZdD8LRyIJSVMlUSAQSUkRa0oRZTf4ZT4oXzcJM0oZLEQNVSQPZj0QdUUVUkLxRUcARjoHbiMNXlowSzsNVkDxaVknRVUrRUIDdlb4bTEJLyUoY0byX1kAUTYVNDY3QVolUVMkPyEJTWEXVj0KTD4HSCMEXmf4UV4KMzYPYkImMzc2ZUAMQ1kDL2gIJzUoSmQmYlQDZGQNLCgBRVUYQD4vRRsQMz01J0opYjcuZF8Na0MNNUMoPVwRYDw5Z1kRT0QjQicXQUgndlcmUDogQVkWSUYOT1r4Rl4TU2oDZForTjnvMSImMD0HQkI3QVwAYEIGQUkEQWD2RUYQL1oJaEYuQTglQlM4MV0LciUXZkI4UFwQNGArZ1HyRDUZZzo5QFgodGQBXkAYRTYYZjQVPzM3SWkrRlYEdjojP1wsZFcXZDkTUUkkKzgDQToTTjktQUIQRCAYTyINPjQxTV8mSiAuYmMOVEAHVkkHbl0RSjH2MTPvcEIrbl7yTUMpZDYPYlgKMjkIQh8EPTQHYTcEcjYmQD81Y0I5L1smTl4uUTQHdkE3TyArRiAsR2cqdUTzViQXaWQGRicNaEYzbjIMRzP0Y2AtRlMAVDorUVw5ZiMZdl0Ebl8razk3VGMFPzUWajYmTV0RYjEtRUEWTl4tX1ICTVMUbDYYMzItUCc4LjcTRGMXalkwVj0UQ0YzRlUZM1MmTycxRUo1bGkZMDbzT1EhQ0MHcTn0NV4NLSD0MkH3ZUouQUIiZUglbUIwUyUvKz33UTkEYVgkUWARUD7xTmgCSUcPRjMEUiD4RjwlayEQUVUERGUjMGcFQjcAajMYQVgRbFoFVkIPXjsVM0kIUGMBQ1gtc2ERTTg0ZCL0YzHvVWQwPR8qTSgzRiITMFkSRFsFVkn1cUb3UlkvK1wjPmEoQUIpLDEnayI4bCbvVkX4XSQgQzYEaVcpVVEQMmUoSDo3LSEga0IzTVUUSmfvUiMUMVELMDcWRUMzLlIwRTkwZkMIa2YzaCEkb2ETbCAoalIVXVEOZ1EJZTspMTQobFHxLVEZa1kRRkIsbVI1cFEVaVkrbD8YXUY4T14mPWcuXmojZDo3QUUYYiARVUEGPjEAS2b8OSvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7T1kmSlEzcWIkUGkvYS3wOB8SZVcNXWQ0blUTdWAkOfzJOEMoY14TdWAkOi=7K0MoY14TdWAkOfzJOD8lYlwoalUTa0QxcVT9LSvuS1YlaFktYUQuUGI0YS3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS3vOB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS3wMS=4My=2YSjwYiPvLVYgXybzMlEjLVMlYlUkXyQgMivuSVP0OfzJOEAxa08FaFEmOiD7K0Axa08FaFEmOfzJODksXVckUGIgamMMa1QkOiD7KzksXVckUGIgamMMa1QkOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9P0ovMEEEQlMIZ2TxYzc5ZVQDUmkwUF8OLzwSR1TwLCYtM0j0Pmf3RkIyXWINYikXaBsMTFghOTE2KzgWUWQpclz7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7TGIoamQSYWP9LCvuTGIoamQSYWP9CPn7XjggalQWblkzYS3wOB8hRFEtYEcxZWQkOfzJOGMzbkAgb2MWa2IjOiDxLyP0Mib3OB8ycGIPXWMyU18xYC3MBivuUz8RQFkSZVctXWQ0blT9CPn7U0ASZUMoY14gcGUxYS3MBiwFaFEmOivuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOivuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC37KzQuXzkDOfzJODQuXz4gaVT9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi37K0MoY14gcGUxYTskdUMNOfzJOEMoY14gcGUxYUQoaVT9OB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9OB8Ca10vcWQkbjkPOfzJODMuaWA0cFUxSTECPVQjbi37KzMuaWA0cFUxSTECPVQjbi3MBiwPZVMEdGP9OB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9OB8PZVMWZVQzZC3MBiwPZVMHYVkmZGP9OB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9OB8SZVctYVQLYV4mcFf9CPn7T1kmalEzcWIkS2IjYWH9OB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOivuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOivuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7T1kmSlEzcWIkUGkvYS37K0MoYz4gcGUxYUQ4bFT9CPn7T1kmakQ4bFT9OB8SZVctUGkvYS3MBiwOYlYrZV4kUF8TbmUkOivuS1YlaFktYUQuUGI0YS3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOivuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwSYVErT1UxZVErOivuT1UgaEMkblkgaC3MBiwhRFEtYEcxZWQkOivuXjggalQWblkzYS3MBiwycGIPXWMyU18xYC37K2MzbkAgb2MWa2IjOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

重庆市水利局办公室

2016年9月12日

长江水利委员会

关于三峡库区重庆市涪陵南滨路二期

长江一桥至沙溪沟、双桂村至长江二桥干道及岸线环境综合整治工程涉河建设方案的批复

（长许可〔2016〕164号）

重庆市水利局：

你局报送的《重庆市水利局关于转报三峡库区重庆市涪陵南滨路二期长江一桥至沙溪沟、双桂村至长江二桥干道及岸线环境综合整治工程涉河建设方案的请示》（渝水〔2016〕118号）及相关资料收悉。经研究，现就该工程涉河建设方案批复如下：

一、同意重庆市涪陵腾源开发建设投资集团有限公司在重庆市涪陵区主城区长江右岸建设三峡库区重庆市涪陵南滨路二期长江一桥至沙溪沟、双桂村至长江二桥干道及岸线环境综合整治工程。

二、同意《三峡库区重庆市涪陵南滨路二期长江一桥至沙溪沟、双桂村至长江二桥干道及岸线环境综合整治工程涉河建设方案（报批稿）》推荐的拟建工程涉河建设方案。

拟建工程上起长江二桥、下至长江一桥，由涪陵南滨路二期长江一桥至沙溪沟、双桂村至长江二桥干道工程和涪陵江南岸线环境综合整治工程（长江一桥至长江二桥段）组成。其中：道路工程长5860m，长江一桥至沙溪沟、双桂村至长江二桥段道路长度分别为3000m和2860m；岸线环境综合整治工程长3740m。

1．道路工程

拟建道路工程设计高程为176.862m～234.454m（1956年黄海高程系，下同），宽18m～25m，迎水侧采用挡墙支护。全线设置4座桥梁，全长759m，其中：天子殿大桥长187m，桥跨布置为29m+5×30m，墩径均为1.3m；马鼻梁中桥长56m，桥跨布置为2×22m，墩径为1.3m；沙溪沟大桥长334m，桥跨布置为8×40m，垂直水流向桥墩宽度为1.8m～2.8m；工农大桥长182m，桥跨布置为2×40m+50m+40m，垂直水流向桥墩宽度均为3m。

2．岸线环境综合整治工程

岸线环境综合整治工程护岸顶高程为162m～175.3m，高程155m～150m范围均采用浆砌块石脚槽或碾压堆石体护脚。分段建设方案如下：

HK0+000～HK0+526.201段采用一级斜坡护岸型式，坡顶设3m～5m宽步行道，上接道路挡墙；边坡坡比为1:2，高程155m处设2m宽马道。

HK0+526.201～HK1+868.070段采用一级或两级斜坡护岸型式，坡顶设3m～8m宽步行道，上接道路挡墙；边坡坡比为1:2～1:2.5，高程155m处设1m～5.7m宽马道。

HK1+868.070～HK2+028.506段采用两级或三级斜坡护岸型式，坡顶设3m～7m宽步行道；边坡坡比为1:1.75～1:2，高程155m和高程165m处分别设2m～6m和3m宽马道。

HK2+028.506～HK2+357.607段采用两级斜坡护岸型式，坡顶设2m～9.7m宽步行道；边坡坡比为1:2～1:2.5，高程155m处设2m～6m宽马道。

HK2+357.607～HK2+604.812段采用两级斜坡护岸型式，坡顶设5m～6m宽步行道；高程165m处设3m宽马道。

HK2+604.812～HK3+060.984段采用两级或三级斜坡护岸型式，坡顶设3m～5m宽步行道；边坡坡比均为1:2，高程155m和165m处分别设2m～12.3m和3m宽马道宽。

HK3+060.984～HK3+739.876段采用两级或三级斜坡护岸型式，坡顶设2.5m～5m宽步行道，上接道路挡墙；边坡坡比为1:2～1:3，高程155m和165m处分别设2m～8.3m和3m～15m宽马道。

拟建工程主要控制点坐标（1954年北京坐标系，下同）为：

1．拟建道路工程中心线主要控制点坐标

| 桩号 | X（m） | Y（m） | 桩号 | X（m） | Y（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0+000.000 | 3290911.815 | 436786.664 | K2+341.317 | 3291311.434 | 434607.992 |
| K0+261.860 | 3290848.351 | 436532.708 | K2+527.676 | 3291346.338 | 434425.282 |
| K0+404.199 | 3290791.117 | 436402.551 | K2+974.140 | 3291542.613 | 434026.112 |
| K0+615.288 | 3290760.126 | 436194.164 | K3+132.964 | 3291514.951 | 433870.911 |
| K0+968.255 | 3290809.181 | 435844.821 | K3+351.236 | 3291578.913 | 433663.472 |
| K1+203.583 | 3290832.997 | 435613.248 | K3+523.362 | 3291560.128 | 433493.585 |
| K1+445.094 | 3290985.292 | 435428.009 | K3+787.149 | 3291463.850 | 433248.302 |
| K1+666.807 | 3291067.252 | 435222.952 | K4+076.621 | 3291437.311 | 432960.835 |
| K1+835.948 | 3291077.271 | 435054.674 | K4+400.000 | 3291259.336 | 432691.559 |

2．拟建桥梁工程主要桥墩中心点坐标

（1）天子殿大桥

1#桥墩：X=3290908.971，Y=436755.046；

5#桥墩：X=3290881.154，Y=436638.315。

- （2）马鼻梁中桥

- 1#桥墩：X=3290786.760，Y=436037.776。

- （3）沙溪沟大桥

- 2#桥墩：X=3291384.078，Y=434343.946；

- 4#桥墩：X=3291422.191，Y=434273.608。

- （4）工农大桥

- 2#桥墩：X=3291516.006，Y=433363.931；

- 3#桥墩：X=3291496.194，Y=433318.026。

3. 拟建岸线环境综合整治工程坡脚线主要控制点坐标

| 控制点 | X（m） | Y（m） | 控制点 | X（m） | Y（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KZ1 | 3290921.577 | 436784.495 | KZ70 | 3291378.759 | 434566.256 |
| KZ2 | 3290871.430 | 436577.188 | KZ71 | 3291378.872 | 434554.372 |
| KZ3 | 3290887.440 | 436568.261 | KZ72 | 3291375.661 | 434532.823 |
| KZ4 | 3290895.963 | 436524.315 | KZ73 | 3291379.219 | 434506.415 |
| KZ5 | 3290847.134 | 436416.571 | KZ74 | 3291386.181 | 434490.174 |
| KZ6 | 3290835.244 | 436384.321 | KZ75 | 3291392.862 | 434456.464 |
| KZ7 | 3290820.935 | 436335.030 | KZ76 | 3291405.269 | 434415.570 |
| KZ8 | 3290819.080 | 436323.448 | KZ77 | 3291407.552 | 434398.598 |
| KZ9 | 3290810.642 | 436265.704 | KZ78 | 3291402.299 | 434378.813 |
| KZ10 | 3290820.110 | 436232.881 | KZ79 | 3291379.820 | 434368.972 |
| KZ11 | 3290811.132 | 436199.715 | KZ80 | 3291458.579 | 434236.484 |
| KZ12 | 3290809.548 | 436166.008 | KZ81 | 3291476.403 | 434244.277 |
| KZ13 | 3290818.243 | 436128.823 | KZ82 | 3291485.303 | 434259.080 |
| KZ14 | 3290821.546 | 436088.813 | KZ83 | 3291528.001 | 434235.462 |
| KZ15 | 3290816.344 | 436068.217 | KZ84 | 3291615.349 | 434089.323 |
| KZ16 | 3290807.700 | 436055.703 | KZ85 | 3291623.058 | 434059.471 |
| KZ17 | 3290790.235 | 436051.062 | KZ86 | 3291613.123 | 434029.660 |
| KZ18 | 3290795.382 | 436018.381 | KZ87 | 3291604.149 | 434025.920 |
| KZ19 | 3290812.816 | 436020.359 | KZ88 | 3291584.276 | 434023.979 |
| KZ20 | 3290827.486 | 436003.748 | KZ89 | 3291589.208 | 433989.109 |
| KZ21 | 3290831.794 | 435968.947 | KZ90 | 3291594.521 | 433966.615 |
| KZ22 | 3290840.121 | 435929.766 | KZ91 | 3291543.612 | 433953.730 |
| KZ23 | 3290849.461 | 435845.834 | KZ92 | 3291531.144 | 433906.532 |
| KZ24 | 3290848.009 | 435762.915 | KZ93 | 3291534.025 | 433856.074 |
| KZ25 | 3290851.821 | 435725.999 | KZ94 | 3291570.349 | 433855.579 |
| KZ26 | 3290859.846 | 435692.855 | KZ95 | 3291595.577 | 433860.297 |
| KZ27 | 3290872.934 | 435664.527 | KZ96 | 3291615.681 | 433850.650 |
| KZ28 | 3290882.871 | 435665.030 | KZ97 | 3291615.130 | 433830.535 |
| KZ29 | 3290898.813 | 435627.027 | KZ98 | 3291636.080 | 433819.636 |
| KZ30 | 3290903.756 | 435604.573 | KZ99 | 3291646.190 | 433802.855 |
| KZ31 | 3290932.587 | 435539.766 | KZ100 | 3291645.671 | 433783.665 |
| KZ32 | 3290944.331 | 435528.332 | KZ101 | 3291636.387 | 433749.301 |
| KZ33 | 3290971.820 | 435510.239 | KZ102 | 3291634.256 | 433734.465 |
| KZ34 | 3290973.850 | 435502.131 | KZ103 | 3291640.478 | 433717.197 |
| KZ35 | 3291008.957 | 435464.265 | KZ104 | 3291657.244 | 433679.593 |
| KZ36 | 3291017.690 | 435460.089 | KZ105 | 3291662.395 | 433662.873 |
| KZ37 | 3291030.253 | 435441.812 | KZ106 | 3291660.683 | 433636.629 |
| KZ38 | 3291027.874 | 435435.164 | KZ107 | 3291660.822 | 433618.853 |
| KZ39 | 3291066.787 | 435370.378 | KZ108 | 3291657.667 | 433591.889 |
| KZ40 | 3291065.914 | 435359.688 | KZ109 | 3291654.976 | 433579.601 |
| KZ41 | 3291074.597 | 435356.750 | KZ110 | 3291651.138 | 433550.717 |
| KZ42 | 3291101.377 | 435288.777 | KZ111 | 3291639.671 | 433512.957 |
| KZ43 | 3291108.954 | 435250.618 | KZ112 | 3291643.348 | 433508.524 |
| KZ44 | 3291114.147 | 435202.829 | KZ113 | 3291642.512 | 433476.324 |
| KZ45 | 3291117.243 | 435182.138 | KZ114 | 3291625.451 | 433442.318 |
| KZ46 | 3291119.523 | 435151.197 | KZ115 | 3291593.775 | 433414.158 |
| KZ47 | 3291117.526 | 435120.802 | KZ116 | 3291536.946 | 433398.568 |
| KZ48 | 3291124.933 | 435081.910 | KZ117 | 3291496.648 | 433337.730 |
| KZ49 | 3291127.324 | 435061.709 | KZ118 | 3291521.314 | 433329.821 |
| KZ50 | 3291150.965 | 435013.237 | KZ119 | 3291538.225 | 433309.790 |
| KZ51 | 3291162.209 | 434996.800 | KZ120 | 3291553.418 | 433270.448 |
| KZ52 | 3291174.334 | 434988.371 | KZ121 | 3291561.603 | 433260.478 |
| KZ53 | 3291191.406 | 434971.222 | KZ122 | 3291564.327 | 433233.267 |
| KZ54 | 3291200.452 | 434956.198 | KZ123 | 3291562.841 | 433222.797 |
| KZ55 | 3291208.638 | 434947.375 | KZ124 | 3291548.514 | 433185.507 |
| KZ56 | 3291238.294 | 434897.475 | KZ125 | 3291529.924 | 433172.177 |
| KZ57 | 3291297.577 | 434791.037 | KZ126 | 3291539.486 | 433110.834 |
| KZ58 | 3291307.448 | 434784.939 | KZ127 | 3291533.115 | 433087.564 |
| KZ59 | 3291317.066 | 434739.523 | KZ128 | 3291525.991 | 433016.863 |
| KZ60 | 3291315.909 | 434725.024 | KZ129 | 3291522.083 | 432971.293 |
| KZ61 | 3291329.685 | 434692.600 | KZ130 | 3291509.310 | 432926.787 |
| KZ62 | 3291337.954 | 434681.128 | KZ131 | 3291500.381 | 432908.032 |
| KZ63 | 3291355.046 | 434645.167 | KZ132 | 3291469.954 | 432862.365 |
| KZ64 | 3291360.982 | 434627.587 | KZ133 | 3291430.742 | 432823.597 |
| KZ65 | 3291365.621 | 434619.613 | KZ134 | 3291412.241 | 432787.065 |
| KZ66 | 3291368.288 | 434608.183 | KZ135 | 3291385.086 | 432759.666 |
| KZ67 | 3291371.239 | 434607.337 | KZ136 | 3291376.688 | 432723.165 |
| KZ68 | 3291376.521 | 434590.363 | KZ137 | 3291364.194 | 432679.619 |
| KZ69 | 3291375.986 | 434583.392 | KZ138 | 3291318.244 | 432664.919 |

三、建设单位应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。

四、拟建工程开工前，建设单位应编制施工期防洪应急预案，报当地防汛指挥机构批准后执行。

五、建设单位应妥善处理好拟建工程对沙溪沟水位站以及附近桥梁、码头等第三人合法水事权益的影响。工程建设及运行期间，建设单位应注重水源保护，防止发生水污染事件。

六、拟建工程开工前，建设单位应按规定到当地水行政主管部门办理相关手续，缴纳有关规费。工程建设及运行期间，建设单位应接受水行政主管部门的监督管理，服从防汛指挥机构的统一指挥。

七、该工程在其施工设计文件报你局审核同意后方可开工建设。工程开工时，由你局负责监督工程施工放样，并对该工程建设进行监督管理。涉水工程经你局专项验收合格后，方可启用。

八、本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效；需延续有效期的，建设单位应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。

长江水利委员会

2016年8月9日

抄送：市河道管理站、重庆市涪陵腾源开发建设投资集团有限公司。

重庆市水利局办公室                        2016年9月12日印发