附件

全市防汛专项督查安全隐患汇总表

| 序号 | 区县 | 项目 | 隐患 | 整改措施 | 责任单位 | 督导处室（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云阳 | 咸池水库 | 水库大坝下游新建居民点一处，共6栋房屋72户300余人 | 水库大坝下游必须严格控制新建房屋，加强河道管理,对居民点进行洪水风险评估，制定应急预案,完善咸池水库水位调度预案 | 云阳县水务局 | 河道处、河道站 |
| 2 | 奉节 | 青莲溪水库 | 日常巡视检查不规范，溢洪道闸门启闭设备无备用电源，防洪抢险物资不足 | 规范水库管理，加强应急值守,增加闸门启闭备用电源，补充防洪抢险物资 | 奉节县水务局 | 市水管总站 |
| 3 |  | 红星水库除险加固工程 | 施工现场无公示牌、无安全警示标语，溢洪道施工无安全警戒线，无值班记录和安全巡查记录，防洪抢险物资不足 | 规范水库管理，加强应急值守,在明显位置设立公示牌、安全警示标语，补足防汛抢险物资，规范施工现场管理 |  | 市水管总站 |
| 4 |  | 云盘湾水库 | 无值班记录和安全巡查记录，无防汛“三个责任人”公示牌，防洪抢险物资不足 | 规范水库管理，加强应急值守,公示水库大坝安全及防汛责任人，补足防洪抢险物资 |  | 市水管总站 |
| 5 |  | 兴隆镇防洪工程 | 现场施工不规范 | 加强工程施工现场管理 |  | 建管处 |
| 6 |  | 竹园镇堰塞湖 | 工程尚未开工建设，地质灾害治理与防洪应急整治未统筹协调实施 | 加快工程进度，强化水利与国土部门沟通协调 |  | 市防办、勘察设计处 |
| 7 |  | 石笋四级电站 | 未制定隧洞进出人员管理制度，民工住房背后高边坡土石松散易滑坡，施工现场“六牌二图”不齐全，业主方、施工方、监理方资料不齐全，无专项施工方案，防汛抢险应急预案、施工度汛方案未批复 | 停工整改 |  | 市水电中心、安监处 |
| 8 | 潼南 | 幺磨咀水库 | 公示牌不醒目；安全警示标语数量不够；值班记录不规范，没有巡查记录，没有水库水位记录；无防汛应急物资汇总表；没有明确应急抢险队伍；水库存在网箱养鱼和渔船停泊 | 规范水库管理,迅速整改 | 潼南区水务局 | 市水管总站 |
| 9 |  | 城区防洪护岸三期工程 | 活动板房未按规定采用阻燃板房，存在较大安全隐患；需强化现场管控 | 对活动板房进行整改 |  | 建管处、安监处 |
| 10 |  | 三块石电站 | 消防器材未按规定时效检验；升压站未按规定设置围栏 | 及时检验消防器材，增加升压站围栏 |  | 安监处 |
| 11 | 南川 | 土溪水库 | 水库中有渔船运行；档案技术资料未进行分门别类归档；隐患台账记录不规范 | 明确水库渔船安全监管责任，规范档案技术资料和隐患台账记录 | 南川区水务局 | 市水管总站 |
| 12 |  | 白净室水库 | 水库中有渔船运行；档案技术资料未进行分门别类归档；隐患台账记录不规范 | 明确水库渔船安全监管责任，规范档案技术资料和隐患台账记录 |  | 市水管总站 |
| 13 |  | 锅厂沟水库 | 未设置防汛“三个责任人”现场公示牌；水库管理单位巡检巡查资料不规范 | 现场公示水库大坝安全及防汛责任人；规范巡查记录 |  | 市水管总站 |
| 14 |  | 黄桷桥电站 | 前池启闭闸门和检修闸门不能启闭 | 立即检修闸门 |  | 安监处、市水电中心 |
| 15 | 酉阳 | 九龙眼水库 | 河道一侧的坡岸堆放有大量施工弃渣 | 立即清障 | 酉阳县水务局 | 建管处、河道处、安监处、市水投集团 |
| 16 | 秀山 | 梅江镇梅江河防洪护岸工程 | 河道内沿线部分区域堆放有大量施工用碎石，影响河道行洪 | 立即清除，消除行洪障碍 | 秀山县水务局 | 建管处、河道处 |
| 17 | 彭水 | 新田镇防洪工程 | 河道内建有污水管网立柱，直接妨碍泄洪 | 提出整改方案，及时整改 | 彭水县水务局 | 河道处 |
| 18 | 綦江 | 盖石水电站 | 盖石水电站部分施工作业区设在河床上，部分建筑材料、弃碴及建筑临时设施设备挤占了行洪断面 | 整改施工组织设计方案，立即清除河道行洪障碍 | 綦江区水务局 | 市水电中心、河道处 |
| 19 | 大足 | 鸡公岩水库 | 溢洪道新设阻水的拦鱼钢栏栅 | 立即清除 | 大足区水务局 | 市水管总站 |
| 20 | 合川 | 大阳水库 | 下游坝坡杂草过高过密，未设警示牌 | 设立警示牌，整理坝坡 | 合川区水务局 | 市水管总站 |
| 21 |  | 双龙湖水库 | 现场无责任人公示牌 | 现场公示水库大坝安全及防汛责任人 |  | 市水管总站 |
| 22 | 永川 | 孙家沟水库 | 未设置警示牌 | 设立警示牌 | 永川区水务局 | 市水管总站、市水投集团 |
| 23 | 长寿 | 龙门桥水库 | 高边坡道路交通安全隐患、临时用电布施不规范。 | 施工道路保持与高边坡安全距离，规范临时用电。 | 长寿区水务局 | 建管处、市水投集团 |
| 24 |  | 回龙桥水库 | 大坝杂草丛生，放水口堵塞严重，承包养鱼，溢洪道安置拦网。 | 清除杂草、垃圾，撤除溢洪道拦网，完善“三个责任人”，落实日常监管巡查措施，取消承包养鱼，确保应急抗旱用水。 |  | 市水管总站 |
| 25 | 两江新区 | 朝阳溪河—H项目段 | 人工改河盖箱涵。 | 责成项目业主编制应急预案并按程度报批，做好上游来水、涵洞排水及运行状态等观测，定期清理淤积物。 | 两江新区建设管理局 | 河道处 |
| 26 |  | 御临河—影视城大桥龙兴住宅项目段 | 乱倾乱倒建筑垃圾，河道设障严重。 | 责成项目业主及时自行清除障碍，设置河道管理警示公告牌。 |  | 河道处 |
| 27 | 渝北 | 高脚水水库 | 外坡杂草，泄洪道漂浮物，右坝肩未批在建人行道路损毁护坡并危及行人安全。 | 责令立即停止违规施工行为，恢复护坡原貌，清除杂草和漂泊物等。 | 渝北区水利局 | 市水管总站 |
| 28 | 大渡口 | 口袋沟水库 | 溢洪道口设置防护网且过密，水位标尺安装不规范，无应急值守制度和记录，缺应急照明和抢险物资。 | 立即整改溢洪道防护网，定期清除垃圾，重新安装水位标尺，建立完善应急值班制度，定期巡查并做好记录，配备必要的抢险物资。 | 大渡口区农林水利局 | 市水管总站 |
| 29 | 江北 | 相国寺码头 | 岸边商户的违章建筑未撤出；江面十多艘无任何合法证照餐饮船在汛期仍然照常营业 | 及时整改违章建筑 | 江北区农林水利局 | 河道处、河道站 |
| 30 | 北碚 | 灶鸡洞水库 | 合川银翔工业园建设中将大量弃渣弃土倾倒在灶鸡洞水库库区及下游河段 | 银翔集团要及时清除弃渣弃土，保障河道行洪畅通 | 合川区水务局、北碚区水利局 | 河道处、政法处、市防办 |
| 31 | 江津 | 四面山景区 | 未编制防汛应急预案 | 编制防汛应急预案 | 江津区水务局 | 市防办 |
| 32 |  | 清溪沟水库 | 消力池下游外穿越河道涵洞段存在严重阻水隐患 | 清除消力池阻水隐患 |  | 市水管总站 |
| 33 | 万盛 | 黑山谷景区 | 未编制防汛应急预案 | 编制防汛应急预案 | 万盛经开区水务局 | 市防办 |
| 34 | 璧山 | 金竹林水库 | 坝坡杂草丛生 | 坝坡整理 | 璧山区水务局 | 市水管总站 |
| 35 |  | 金堂水库 | 水库监控系统不完善及部分运行不正常，三角堰处有轻微渗水现象 | 加强维护，确保监测设施正常运行 |  | 市水管总站 |
| 36 | 丰都 | 茄马石水库 | 防汛抢险应急物资配备不足，溢洪道边墙上方土体有滑坡隐患 | 及时补充防汛抢险储备物资，加强监控并开展勘查整治工作 | 丰都县水务局 | 市水管总站 |
| 37 |  | 蒋家沟水库 | 防汛抢险应急物资不足，水库监控系统不完善及部分运行不正常，巡查记录不完善 | 及时补充物资，加强维护监控系统，规范巡查记录 |  | 市水管总站、市水投集团 |
| 38 |  | 梨子坪水库 | 两侧山体有轻微滑坡现象 | 及时整治滑坡 |  | 建管处、市水投集团 |
| 39 | 武隆 | 红阳水库 | 防汛抢险应急物资不足，水库监控系统不完善及部分运行不正常 | 及时补充物资，加强监控系统维护 | 武隆县水务局 | 市水管总站 |
| 40 |  | 仙女湖水库 | 防汛抢险应急物资不足，水库监控系统不完善及部分运行不正常，坝顶阶梯入口处无栏杆 | 及时补充物资，加强监控系统维护，完善大坝安全护栏设施 |  | 市水管总站 |
| 41 |  | 中心庙水库 | 防汛抢险应急物资不足，水库监控系统不完善及部分运行不正常 | 及时补充物资，及时进行坝坡整理 |  | 市水管总站、市水投集团 |
| 42 |  | 坝子水库 | 巡查记录不完善，坝坡杂草丛生 | 规范巡查记录，清除坝体杂草 |  | 市水管总站 |

抄送：市委办公厅、市政府办公厅。

重庆市防汛抗旱指挥部办公室展             2015年7月20日印发