附件

重庆合川至四川安岳高速公路工程（重庆段）

水土保持方案变更报告专家评审意见

2018年10月19日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《重庆合川至四川安岳高速公路工程（重庆段）水土保持方案变更报告》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，合川区水务局、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组（名单见附件2），专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了项目法人及报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。按渝水总〔2012〕4号文要求，专家组对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，得55.45分，质量评定等级不合格，不同意通过技术评审。《水保方案（送审稿）》存在以下主要问题：

一、项目变更情况阐述不清楚。

二、项目概况阐述不清楚。项目组成、桥梁基础结构及施工方法、隧道洞口防护及截排水工程、路基边坡防护、立交工程和服务设施区建设方案、土石方平衡方案等情况还需进一步补充完善。

三、弃渣场选址合理性、堆渣边坡稳定性需进一步补充完善；弃渣场占地面积及用地类型、堆渣方式、堆渣高度等需进一步复核。

四、项目涉及饮用水源一级保护区等环境敏感因素的合法性未说明。

五、防治分区不合理。项目水土流失防治分区不满足技术规范要求。

六、水土保持措施体系不完善，缺乏针对性和可操作性。

专家组认为，项目水土保持方案不满足《开发建设项目水土保持技术规范》、《开发建设项目水土流失防治标准》及生产建设项目水土保持方案审查的相关要求，技术评审不予通过。

专家组组长：

2018年10月22日