附件

重庆四方新材股份有限公司姜家镇白云山村宋扁石灰岩矿水土保持方案报告书

专家评审意见

2019年1月4日，重庆市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《重庆四方新材股份有限公司姜家镇白云山村宋扁石灰岩矿水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，巴南区水务局、项目法人和报告编制单位代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据渝水〔2018〕267号文，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，得分64.53分，质量评定等级为不合格。该方案主要问题如下：

一、报告未严格按照水利部〔2018〕135号文及渝水〔2018〕267号文的要求进行编制。

二、项目及项目区概况阐述不清楚、不完整。

三、将开采矿石纳入项目土石方挖填平衡不合理，且缺少矿山生产期间产生的废弃料。

四、未对已有的两个弃渣场进行稳定性分析与评价。

五、表土剥离厚度与实际情况严重不符。

六、项目直接影响区确定不合理。

七、水土流失预测范围、预测时段及土壤侵蚀模数取值均不合理。

八、主体工程及矿山恢复治理、土地复垦等相关方案已有水土保持措施的分析与评价不完整。新增水土保持措施布设不够合理且不完善，相关图纸欠规范。

九、水土保持监测时段不合理，监测内容与监测方法缺乏针对性，特别是水土流失面积与水土流失量的监测方法不明确。

十、部分建安工程单价分析不正确，水土保持补偿费计算不正确。

专家组组长：

2019年1月7日

抄送：市水土保持监测总站，巴南区水务局，重庆鼎立工程设计咨询有限公司。

重庆市水利局办公室                         2019年1月 日印发