附件

武隆仙女山-南川水江天然气管道工程（一期工程）水土保持方案报告书专家评审意见

2019年1月15日，市水利局在17楼会议室组织召开了《武隆仙女山-南川水江天然气管道工程（一期工程）水土保持方案报告书》（送审稿）（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，武隆区水务局、项目法人、报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据渝水〔2018〕267号文，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，得65.07分，质量评定等级不合格，不同意通过技术评审。《水保方案（送审稿）》存在以下主要问题：

一、项目概况阐述不清楚。

根据主体工程设计文件完善项目概况，补充完善管道作业带不同地形路段工程情况和管道穿越河流情况，补充完善堆管场数量、布置位置及占地面积，补充完善施工便道数量、布设位置及占地情况，补充施工营地布设情况，补充完善管线各施工方法及工艺情况。

二、主体工程水土保持评价结论依据不足。

根据主体工程设计文件并结合工程实际补充完善项目组成、占地及土石方评价内容。复核施工营地、表土堆放场、弃渣场、临时堆渣场布置，完善项目组成。根据管线不同地形复核占地及土石方数量。补充施工便道土石方数量，复核长度及占地面积。复核堆管场数量及占地面积。补充完善工程占地和土石方。完善工程占地表、土石方平衡表及流向框图。

三、水土流失防治责任范围及分区不合理。

根据工程组成及占地调整情况完善水土流失防治责任范围及水土流失防治分区，管道工程细化至二级分区。

四、水土流失预测结论不可信。

类比工程选取不合理，复核原地貌土壤侵蚀模数、预测范围、预测时段及新增水土流失量。

五、水土保持措施体系不完整。

根据主体工程设计文件补充完善主体设计水土保持措施及其工程量。管线工程按照二级分区进行措施布设，补充管线土石坎梯田梯土及沟渠恢复情况及措施设计，补充管线沿线永久排水沟、边坡防护及开挖下边坡坡脚临时挡拦等措施。补充施工营地水土保持措施，复核表土堆放场、弃渣场、临时堆渣场水土保持措施布设。复核分区水土保持措施工程量及进度表。完善工程总体布置图、工程水土流失防治责任范围及分区图、工程水土保持措施总体布局图、分区水土保持措施平面布置图及典型设计图。

六、重要数据等非技术性错误较多，水土保持制图不符合规范要求。

根据《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》（水保监〔2014〕58号），《水保方案（送审稿）》涉及其第一条第5条中规定的不予通过技术审查的第（8）、（9）条款。根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》（办水保〔2016〕123号），《水保方案（送审稿）》不满足其“附件：水土保持方案技术评审通过条件”中的第5、7、8条款。根据《进一步加强和规范水土保持方案审批的通知》（渝水〔2018〕267号）《水保方案（送审稿）》不满足其“附件1：重庆市生产建设项目水土保持方案审批正面清单”中的第三、四、六、七条款。

专家组认为，《水保方案（送审稿）》不满足相关要求，不予通过技术评审。

专家组组长：

2019年1月16日

抄送：市水土保持监测总站，武隆区水务局、南川区水务局，重庆陆洋工程设计有限公司。

重庆市水利局办公室                         2019年1月 日印发