附件

重庆市开州区天白水库工程水土保持方案

变更报告书专家评审意见

2019年3月28日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《重庆市开州区天白水库工程水土保持方案变更报告书（送审稿）》（以下简称《水保变更方案（送审稿）》）专家评审会，开州区水利局、项目法人、报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保变更方案（送审稿）》，会上认真听取了报告编制单位的汇报，并进行了深入讨论，认为该方案主要存在以下问题：

一、方案变更的原因阐述不清楚，变更理由不充分。

二、项目概况阐述不完整。主要缺乏主体工程建设的进展情况，缺乏水保方案审批及水保措施实施情况。

三、方案变更报告中没有体现出相对原批复水保方案变更的相关内容。

四、坝后弃渣场选址合理性分析与评价不够客观公正，评价结论不符合弃渣场实际和水土保持的相关规定。

五、坝后弃渣场拦渣堤的防洪标准不明确，且没有进行相关的行洪能力验算，弃渣场存在明显的安全隐患。

专家组认为《水保变更方案（送审稿）》不满足《生产建设项目水土保持技术规范》、《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》（水保监〔2014〕58号）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》（办水保〔2016〕123号）及《进一步加强和规范水土保持方案审批的通知》（渝水〔2018〕267号）的相关要求，不予通过技术评审。

专家组组长：

2019年3月29日