附件

合川城区饮用水第二水源水厂建设工程（一期）水资源论证报告书专家评审意见

2019年9月3日重庆市水利局在26楼会议室组织召开了《合川城区饮用水第二水源水厂建设工程（一期）水资源论证报告（送审稿）》专家评审会，合川区水利局、项目法人重庆市合川区自来水有限责任公司、报告编制单位长江水利委员会长江上游水文水资源勘测局参加了会议。会议成立了专家组（名单附后）。与会人员听取了报告编制单位的汇报，并进行了深入讨论。专家组对《报告》进行了质量评分，质量评定等级为不合格，不同意通过技术评审。《报告》主要存在以下问题：

一、总论相关内容表述不清楚

完善项目基本情况、取退水方案、编制依据、分析范围、取水水源论证范围、取退水影响范围等。

二、建设项目概况介绍不完善

完善建设项目概况。

三、水资源开发利用状况分析不满足要求

完善水资源开发利用现状分析、取、用、耗、排分析及需水预测分析等。

四、取用水合理性分析（含节水评价）不满足要求

完善本项目规划符合性分析、用水合理性分析、用水指标合理性分析，补充节水评价相关内容。

五、取水水源论证有待完善

补充北碚、小河坝水文站径流频率曲线图，复核取水口径流量计算成果，补充取水口库岸稳定性评价，补充草街航电枢纽运行工况等。

六、取水影响论证不满足要求

七、退水影响论证不满足要求

八、需进一步补充完善附图及附件

（一）补充本项目与渝西水资源配置工程中渭沱20万吨抽水泵站的关系，补充与第三人合法水事权益的相关协议；

（二）完善水文相关附图、水功能区划图等。

专家组组长：

2019年9月3日