附件

渝黔高速公路扩能工程（重庆段）弃渣场变更（10#弃渣场）水土保持方案补充报告书

专家评审意见

2019年11月5日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《水保方案（送审稿）》专家评审会，綦江区水利局、项目法人和报告编制单位的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了项目法人及报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5号”文和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级不合格，认为该方案主要存在以下问题：

一、项目整体概况介绍不清楚。

二、弃渣场选址存在违反《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）约束性要求：“严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置渣场”的情况，选址不合理。

三、未按“渝水〔2018〕267号文”要求对弃渣量超过50万方的弃渣场开展地质勘察工作，弃渣堆置方案未明确，弃渣场水土保持措施施工工序表述不清。

四、水土保持措施体系配置不完整。水土保持措施布设缺乏针对性和可操作性。

专家组认为《水保方案（送审稿）》不满足《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》（办水保〔2016〕123号）附件中的第6、8、10款和《关于进一步加强和规范水土保持方案审批的通知》（渝水〔2018〕267号）中附件1第五、七款等相关文件要求，不予通过技术评审。

专家组组长：

2019年11月6日