附件

华能重庆巫山红椿风电场工程

水土保持方案报告书专家评审意见

2020年4月23日，重庆市水利局线上组织召开了《华能重庆巫山红椿风电场工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会议。巫山县水利局、华能巫山县新能源股份有限公司（以下简称项目法人）、四川兴景水利工程设计有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员认真听取了项目法人和报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5 号”和“渝水〔2018〕267 号”，专家组对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级不合格。主要存在以下问题：

一、项目水土流失防治目标确定的依据不明确，防治目标值错误。

二、项目组成、平面布置、风机基础工程、集电线路、升压站、道路工程、施工组织、施工进度等项目概况介绍不清楚。

三、防治责任范围界定不清楚。

四、土石方平衡分析及评价不合理，不满足水土保持要求。

五、表土资源分析、剥离、堆存及利用方案介绍不清楚。

六、项目水土保持评价不满足《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）的要求；弃渣场选址合理性分析的支撑依据不够。

七、水土流失防治措施体系不完整。

八、水土保持措施进度安排不明确。

九、水土保持投资不合理。

十、水土保持制图不符合规范要求。

专家组认为《水保方案（送审稿）》不满足“办水保〔2016〕123号”附件中的第 5、6、7、8、10款和“渝水〔2018〕267 号”附件 1中第二、三、四、五、六、七、八、九款的有关要求，不予通过技术评审。

专家组长：

2020年4月23日