附件

黔江五福岭风电场项目水土保持方案报告书

专家评审意见

2020年6月9日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《黔江五福岭风电场项目水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会。黔江区水利局、重庆市黔江区三峡新能源发电有限公司（以下简称项目法人）和中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5 号”和“渝水〔2018〕267号”，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级为不合格。该方案主要存在以下问题：

一、水土流失防治责任范围界定不合理。场内改建道路、10kv线路修建等均应纳入防治责任范围。

二、土石方挖填平衡调配不合理。应结合主体设计、施工工艺及方法，复核土石方的开挖、回填及弃渣量。

三、表土平衡及调运方案不合理，表土剥离运输堆放措施方案不清楚。

专家组认为《水保方案（送审稿）》不满足《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》（办水保〔2016〕123号）附件中的第5、7款、《进一步加强和规范水土保持方案审批的通知》（渝水〔2018〕267号）中附件1第三、四、六款要求，不予通过技术评审。

专家组组长：

2020年6月9日