附件

新长滩电站洪水影响（水文测站影响）

评价报告专家评审意见

2020年7月10日，市水利局在水利大厦17楼会议室组织召开了《新长滩电站洪水影响（水文测站影响）评价报告（送审稿）》（以下简称《报告》）专家评审会，万州区水利局，市水文监测总站，项目法人重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司，报告编制单位长江水利委员会长江上游水文水资源勘测局的代表及评审专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组听取了报告编制单位的汇报，经认真评审，认定报告编制质量合格，提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改完善，并提交了《新长滩电站洪水影响（水文测站影响）评价报告（报批稿）》，经专家组审核同意，提出专家评审意见如下：

一、重庆市万州区新长滩水电站工程（以下简称工程）位于万州区长滩镇，电站坝址位于磨刀溪中游原长滩电站取水坝处，处于万州区长滩镇上游，坝址处控制流域面积1881km2；电站厂址位于长滩镇下游，处于向家嘴电站水库回水范围内，控制流域面积1957km2。新长滩水电站工程是一座以发电为主的工程，采用低坝长隧洞引水开发方式，主要建筑物有拦河闸坝、引水系统、发电厂房、升压站等。闸前正常蓄水位354.50m，最大闸高25.7m，水库总库容237万m3，电站装机2台，总装机容量9.6MW。

长滩水文站位于新长滩电站下游8km处，发电厂房位于长滩水文站下游2.5km处，新长滩电站引水发电后将在长滩水文站下游2.5km处排入磨刀溪中，长滩水文站无法控制磨刀溪的流量测验，使长滩水文站原有的测验功能基本丧失。

根据《中华人民共和国水文条例》、《水文监测环境和设施保护办法》（水利部令第43号）等有关规定，拟建工程建设前应对水文测站的影响进行评价报批。

二、《报告》依据充分，资料详实，方法和技术路线正确，评价范围及评价对象合适，结论基本合理。

三、基本同意《报告》关于工程对长滩水文站测验设施、工作环境影响分析的结论意见。

四、基本同意《报告》关于工程对长滩水文站测验方案、资料整编、报汛方案影响分析的结论意见。

五、基本同意《报告》提出的水文监测补救方案、补偿资金估算以及资金来源。

专家组组长：

2020年8月10日