附件

重庆市南川区香树岭风电场项目水土保持方案报告书专家评审意见

2020年9月4日，重庆市水利局组织召开了《重庆市南川区香树岭风电场项目水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会议。南川区水利局、重庆市南川区得榕吉瑞新能源有限公司（以下简称项目法人）、北京林腾商业管理有限公司（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员认真听取了项目法人和方案编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5 号”和“渝水〔2018〕267 号”，专家组对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级不合格。主要存在以下问题：

一、项目组成及风电机组平台、升压站、道路工程、集电线路等项目概况介绍不清楚。

二、水土流失防治责任范围界定不准确。

三、弃渣场布置方案不明确，弃渣场选址合理性分析依据不充分。

四、表土剥离和保存方案不合理。

五、主体工程建设方案评价不满足技术标准要求。

六、水土保持措施体系不完整，部分措施不具操作性。

七、水土保持制图不符合规范要求。

专家组认为《水保方案（送审稿）》不满足“办水保〔2016〕123号文”附件中的第5、6、7、8 款和“渝水〔2018〕267 号文”附件 1中第三、五、六、七款的有关要求，不予通过技术评审。

专家组长：

2020年9月7日