附件

大学城水厂扩建及配套管网工程水土保持方案报告书专家评审意见

2020年9月15日，重庆市水利局组织召开了《大学城水厂扩建及配套管网工程水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会议。沙坪坝区农业农村委员会、重庆高新区管委会生态环境局、项目法人重庆市大学城水务技术开发有限公司、方案编制单位重庆鼎琛水利咨询有限公司的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员认真听取了项目法人和方案编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5 号”和“渝水〔2018〕267 号”，专家组对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级不合格。主要存在以下问题：

（一）扩建工程建设内容、处理工艺、与一二期工程的依托关系介绍不清楚。

（二）水土流失防治责任范围确定不合理。

（三）工程土石方平衡和表土平衡不符合工程建设实际建设情况。

（四）工程施工进展情况介绍与实际工程施工进度严重不符。

（五）水土流失现状调查与分析评价缺乏针对性。

（六）水土保持措施体系缺乏针对性和可操作性。

专家组认为《水保方案（送审稿）》不满足“办水保〔2016〕123号文”附件中的第5、7、8 款和“渝水〔2018〕267 号文”附件 1中第三、四、六、七款的有关要求，不予通过技术评审。

专家组长：

2020年9月15日