附件

重庆市南川区香树岭风电场项目水土保持方案报告书专家评审意见

2020年10月15日，重庆市水利局组织召开了《重庆市南川区香树岭风电场项目水土保持方案报告书（送审稿）》（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会议。南川区水利局、项目法人重庆市南川区得榕吉瑞新能源有限公司、方案编制单位北京林腾商业管理有限公司的代表参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员详细审阅了《水保方案（送审稿）》，与会人员认真听取了项目法人和方案编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据“渝水办水保〔2019〕5 号”和“渝水〔2018〕267 号”，专家组对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，质量评定等级不合格。主要存在以下问题：

1．风电机组平台、道路工程、集电线路等项目概况介绍不清楚。

2．土石方平衡方案介绍不清楚；弃渣场容量论证不充分；弃渣场选址评价依据不充分。

3．水土保持措施体系不完整，部分措施不具备可操作性；措施等级、标准不明确。

4．水土保持制图不符合规范要求。

5．报告图文表不一致等错误较多。

专家组认为《水保方案（送审稿）》不满足“办水保〔2016〕123号文”附件中的第6、8 款和“渝水〔2018〕267 号文”附件 1中第四、五、七款的有关要求，不予通过技术评审。

专家组长：

2020年10月15日