附件1

主要参数表

| 序号 | 分项类别 | 计量单位 | B匝道拼宽桥 | D匝道桥 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | m | 320 | 648.99 |
| 2 | 最低梁底高程距离P=1.0%相应水位时最小高度 | m | 55.649 | 47.542 |
| 3 | 设计洪水标准 | 年一遇 | 100 | 100 |
| 4 | 相应设计洪峰流量（P=1.0%） | m3/s | 3230 | 3230 |
| 5 | 流域面积 | km2 | 358 | 358 |
| 6 | 无桥墩时的行洪断面 | m2 | 922.6 | 719.5 |
| 7 | 有桥墩时的行洪断面 | m2 | 854.1 | 636.4 |
| 8 | 补偿措施后行洪断面 | m2 | 941.5 | 702.2 |
| 9 | 占用河道行洪面积（P=1.0%） | m2 | 68.5 | 83.1 |
| 10 | 涉河桥墩直径 | m | 1.8 | 1.8 |
| 11 | 设计洪水位（P=1.0%） | m | 207.88 | 205.34 |
| 12 | 束窄率 | % | 7.4 | 11.6 |