附件

洛碛镇供水保障工程

洪水影响评价报告专家评审意见

2019年7月3日重庆市水利局在17楼会议室组织召开了《洛碛镇供水保障工程洪水影响评价报告（送审稿）》（以下简称《报告》）专家评审会，渝北区水利局、江北区农业农村委、项目法人重庆两江水务有限公司、项目设计单位重庆市给水工程设计有限公司、报告编制单位重庆西科水运工程咨询中心参加了会议。会议成立了专家组（名单附后）。与会人员听取了报告编制单位的汇报，并进行了深入讨论。专家组对《报告》进行了质量评分，得59.3分，质量评定等级为不合格，不同意通过技术评审。《报告》主要存在以下问题：

- 项目概述不清楚

完善项目概况、项目前期工作情况及工程建设的必要性及相关批复文件；完善评价依据、评价范围等。

- 工程所在区域基本情况不清楚

完善经济社会概况、现有水利设施、水利规划及实施安排等相关内容。

- 建设项目基本情况不清楚

补充项目工程等别、设计标准、工程布置、主要建筑物设计等情况；复核渉河建设方案与生态调节坝的相对位置，并明确是否在调节坝的保护范围内；补充拟采用的渉河建设方案的合理性，应增加涉河比选方案；补充施工布置、工艺、方案，复核施工进度，弃渣处置方案，施工应急预案等。

四、完善水文、河道演变及洪水影响分析计算相关内容

补充设计洪水、分期设计洪水相关内容；完善水面线计算、冲刷计算等。

五、完善洪水影响分析评价

补充相关规划及其符合性，现有水利工程与设施影响分析；完善施工期、运行期第三人合法水事权益影响分析等。

- 补充完善附件及附图

补充项目前期工作相关批准（审查）意见，与第三人合法水事权益的相关协议；完善工程流域水系图、总平面布置图、水文相关附图等。

专家组组长：

2019年7月4日

抄送：市河道管理站，江北区农业农村委员会、渝北区水利局、重庆西科水运工程咨询中心。

重庆市水利局办公室                         2019年7月 日印发