附件

重庆市永川区第一水厂供水工程

水资源论证报告专家评审意见

2020年3月27日重庆市水利局采用网上视频会议的形式召开了《重庆市永川区第一水厂供水工程水资源论证报告（送审稿）》（以下简称《报告》）专家评审会，永川区水利局、项目法人重庆市永川区侨立水务有限公司、报告编制单位重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组成员及与会代表听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。各位专家对《报告》进行了质量评分，质量评定等级为不合格，不同意通过技术评审，《报告》存在以下主要问题：

一、《报告》内容不满足《建设项目水资源论证导则》（GB/T35580-2017）相关技术要求。

二、主要存在以下问题

（一）建设项目概况介绍不清，如城区各水源、水厂、取水口关系等。

（二）区域水资源状况及其开发利用分析内容不满足要求。

（三）用水合理性分析不清，如供水范围、用水过程和水量平衡分析、用水量核定等。

（四）需补充节水评价内容。

（五）取水水源论证不清，如各水源可供水量复核、原水量分配方案、现拟定分配方案等。

（六）取水和退水影响论证不够，如对原水量分配方案其他用户的影响、对下游河段以及水功能区的影响，消除影响的措施或补偿方案、协议等。

（七）需完善水资源节约、保护和管理措施。

（八）需完善综合评价。

（九）需补充相关图件。

专家组组长：

2020年3月27日