附件

重庆市鲤鱼塘水库工程

水资源论证报告书专家评审意见

2020年7月2日，重庆市水利局组织召开了《重庆市鲤鱼塘水库工程水资源论证报告书（送审稿）》（以下简称《报告》）网络视频专家评审会，开州区水利局、项目法人重庆市鲤鱼塘水库开发有限公司和报告编制单位长江水利委员会长江科学院的领导、代表及评审专家参加了会议。会议成立了专家组（名单附后），专家组会前详细审阅了《报告》，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于《报告》主要内容的汇报，对《报告》进行了认真评审，各位专家对《报告》进行了质量评分，质量评定等级为不合格，不同意通过技术评审，《报告》存在以下主要问题：

一、《报告》内容不满足《建设项目水资源论证导则》（GB/T35580-2017）相关技术要求。

二、主要存在以下问题

（一）《报告》编制目的不明确。

（二）《报告》采用的基础资料与确定的现状水平年不统一。

（三）鲤鱼塘水库初设批复、功能调整批复的用水项目及水量分配与《报告》的用水项目及水量分配之间的关系不清。

（四）《报告》复核的可供水量与拟取水量不匹配。

（五）《报告》取水影响论证内容不全面。

（六）《报告》退水影响论证内容不全面。