重庆市水利局

关于重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程

取水不予行政许可的决定

重庆市南川区弘禹水利建设有限责任公司：

你司提交的重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程取水许可审批申请（项目代码：2105-500119-04-01-438125）和《重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程水资源论证报告书（送审稿）》（以下简称《报告》）收悉。我局于2022年6月6日受理该申请，并于6月9日组织专家对该报告进行了技术评审，质量评定等级不合格，专家组不同意通过技术评审。因不满足许可条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第二款规定，我局对重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程取水作出不予行政许可决定。请你单位进一步修改完善、核实有关情况后再按程序报批。

你单位如不服本通知的决定，可以在接到本通知之日起60日内向市政府或水利部申请行政复议，也可以在接到本通知之日起六个月内依法提起行政诉讼。

附件：重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程水资源论证报告专家评审意见

重庆市水利局

2022年6月  日

（此件公开发布）

（联系人：杜明格；联系电话：89079070）

附件

重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程

水资源论证报告专家评审意见

2022年6月9日，重庆市水利局组织召开了《重庆市南川区严家坝（华尔寺）水厂工程水资源论证报告书（送审稿）》（以下简称《报告书》）专家评审会，参加会议的有市水利局勘察设计处、水资源处、市节水办、南川区水利局、项目法人重庆市南川区弘禹水利建设有限责任公司和报告编制单位东莞市水利勘测设计院有限公司的代表及评审专家。会议成立了专家组，专家组成员及与会代表听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。各位专家对《报告书》进行了质量评分，质量评定等级为不合格，不同意通过技术评审，《报告书》存在以下主要问题：

一、内容不满足《建设项目水资源论证导则》（GB/T35580-2017）相关技术要求。

二、主要存在以下问题

（一）项目情况介绍不清。

（二）用水合理性分析与节水评价不充分。

（三）金佛山水库水量分配与本项目取水量关系不清，取水水源论证和取水影响论证不充分。

（四）本项目取水与南川区“三条红线”控制指标的关系不清。

（五）退水影响论证不充分。

专家组组长：

2022年6月13日