附件

金凤隧道工程

水土保持方案报告书专家评审意见

2018年11月5日，市水利局在17楼会议室组织召开了《金凤隧道工程水土保持方案报告书》（送审稿）（以下简称《水保方案（送审稿）》）专家评审会，九龙坡区农业委员会、璧山区水务局、重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称项目法人）、重庆市勘测院（以下简称报告编制单位）的代表参加了会议。会议成立了专家组，与会人员会上认真听取了报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据渝水总[2012]4号文，各专家对《水保方案（送审稿）》进行了质量评分，得59.61分，质量评定等级不合格，不同意通过技术评审。《水保方案（送审稿）》存在以下主要问题：

一、项目概况阐述不清楚。路基工程、桥梁工程、立交工程、隧道工程、还建道路、临时堆土场等建设方案需进一步补充完善；边坡防护工程、截排水工程、绿化工程等需进一步细化；施工生产生活区、表土堆放场等临时设施位置及临时用地面积需复核。

二、土石方情况描述不清楚。表土保护和表土利用去向不清楚；清淤、清表土方漏项，土石方平衡方案错误，对实际存在的弃方未交代和落实处置方案。

三、重要数据、图表等非技术性错误较多。

根据《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》（水保监[2014]58号），《水保方案（送审稿）》涉及其第一条第5条中规定的不予通过技术审查的第（6）、（9）条款。根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》（办水保[2016]123号），《水保方案（送审稿）》不满足其“附件：水土保持方案技术评审通过条件”中的第6、7条款。专家组认为，《水保方案（送审稿）》不满足相关要求，技术评审不予通过。

专家组组长：

2018年11月7日