| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开州区上游水库工程初步设计投资概算审查表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 审查 |  |  | 备注 |  |
|  |  | 枢纽工程 | 输水工程 | 合计 |  |  |
| I |  | 11979 | 4392 | 16371 |  |  |
| 第一部分 | 建筑工程 | 8487 | 1672 | 10159 |  |  |
| 一 | 挡水工程/管道工程 | 7600 | 1647 | 9247 |  |  |
| 二 | 交通工程 | 617 |  | 617 |  |  |
| 三 | 房屋建筑工程 | 86 |  | 86 |  |  |
| 四 | 其他建筑工程 | 184 | 25 | 209 |  |  |
| 第二部分 | 机电设备及安装工程 | 86 |  | 86 |  |  |
| 一 | 公用设备及安装工程（无闸） | 86 |  | 86 |  |  |
| 第三部分 | 金属结构设备及安装工程 | 131 | 1555 | 1686 |  |  |
| 一 | 挡水工程（无闸）/灌溉工程 | 131 | 1555 | 1686 |  |  |
| 第四部分 | 施工临时工程 | 432 | 368 | 800 |  |  |
| 一 | 导流工程 | 122 | 73 | 195 |  |  |
| 二 | 施工交通工程 | 71 | 213 | 284 |  |  |
| 三 | 施工场外供电工程 | 9 |  | 9 |  |  |
| 四 | 施工房屋建筑工程 | 141 | 58 | 199 |  |  |
| 五 | 其他临时工程 | 89 | 24 | 113 |  |  |
| 第五部分 | 独立费用 | 2273 | 588 | 2861 |  |  |
| 一 | 建设管理费 | 532 | 144 | 676 |  |  |
| 二 | 生产准备费 | 8 | 10 | 18 |  |  |
| 三 | 科研勘测设计费 | 1157 | 238 | 1395 |  |  |
| 四 | 其 他 | 576 | 197 | 773 |  |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 11409 | 4183 | 15592 |  |  |
|  | 基本预备费 | 570 | 209 | 779 |  |  |
|  | 静态总投资 | 11979 | 4392 | 16371 |  |  |
| II | 移民环境部分 | 4763 | 606 | 5369 |  |  |
| 一 | 建设补偿和移民征地 | 4337 | 504 | 4841 |  |  |
| 二 | 水土保持 | 298 | 64 | 362 |  | 暂列 |
| 三 | 环境保护费 | 128 | 38 | 166 |  | 暂列 |
| III | 工程静态总投资 | 16742 | 4998 | 21740 |  |  |