附件2:

石柱县跳脚石水库工程初步设计报告

投资概算专家评审意见

一、投资概算

（一）本工程投资概算采用重庆市水利局渝水基〔2011〕97号文颁布的编制规定和配套定额、文件符合现行有关规定，编制深度基本满足要求。

（二）按《重庆工程造价信息》2019年12期石柱县价格水平，设计工程静态总投资为25658.70万元。经审核,按《重庆工程造价信息》2020年1期石柱县价格水平、经调整后的费用标准、单价分析及费用计算，工程静态总投资25258.40万元（详见石柱县跳脚石水库工程初步设计报告概算投资审核表），较设计工程静态总投资25658.70万元减少400.30万元，减少1.56％，主要调整内容如下：

1. 按《重庆工程造价信息》2020年1期石柱县价格对材料价格进行了调整；

2.按规定对临时工程费用进行了调整；

3.独立费用中增列了开办费、专题咨询费，调减了科研勘察设计费。

二、经济评价

（一）基本同意国民经济评价采用的方法和结论。经济内部收益率大于6%，建设本项目在经济上是合理的。

（二）基本同意财务评价采用的方法和结论。跳脚石水库是一座以城镇供水、农业灌溉为主，兼顾农村人畜饮水的Ⅳ等小（1）型水利工程，工程投入运行后年供水收入大于年经营成本，可维持水库的正常运行，在财务上具有一定的生存能力。

审核人：雷禾

2020年2月27日

附表:

| 石柱县跳脚石水库工程初步设计报告概算投资审核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 枢纽 | 灌区及供水 | 合计 | 备注 |
| Ⅰ | 工程部分 | 12845.74 | 7478.68 | 20324.42 |  |
| 第一部分 | 建筑工程 | 8406.05 | 3629.27 | 12035.32 |  |
| 一 | 挡水工程/灌溉工程 | 7710.83 | 2467.11 | 10177.94 |  |
| 二 | 泄洪工程/引水工程 | 183.69 | 190.76 | 374.45 |  |
| 三 | 取水放空工程//供水工程 | 190.66 | 960.55 | 1151.21 |  |
| 四 | 交通工程 | 63 |  | 63.00 |  |
| 五 | 房屋建筑工程 | 150 |  | 150.00 |  |
| 六 | 其他建筑工程 | 107.88 | 10.86 | 118.74 |  |
| 第二部分 | 机电设备及安装工程 | 262.9 |  | 262.90 |  |
| 一 | 电气设备及安装 | 85.55 |  | 85.55 |  |
| 二 | 公用设备及安装 | 177.35 |  | 177.35 |  |
| 第三部分 | 金属结构设备及安装工程 | 388.43 | 1829.34 | 2217.77 |  |
| 一 | 泄洪工程/引水工程 | 57.99 | 418.91 | 476.90 |  |
| 二 | 取水放空工程/供水工程 | 330.45 | 1362.71 | 1693.16 |  |
| 三 | 灌溉工程 |  | 47.72 | 47.72 |  |
| 第四部分 | 施工临时工程 | 606.78 | 598.34 | 1205.12 |  |
| 一 | 导流工程 | 149.64 | 12.56 | 162.20 |  |
| 二 | 渣场箱涵 | 47.83 |  | 47.83 |  |
| 三 | 施工交通工程 | 82.2 | 93.1 | 175.30 |  |
| 四 | 房屋建筑工程 | 132.8 | 348.45 | 481.25 |  |
| 五 | 场外供电线路工程 | 58.86 | 76.18 | 135.04 |  |
| 六 | 其它临时工程 | 135.45 | 68.05 | 203.50 |  |
| 第五部分 | 独立费用 | 2569.88 | 1065.6 | 3635.48 |  |
| 一 | 建设管理费 | 608.39 | 205.05 | 813.44 |  |
| 二 | 生产准备费 | 93.81 | 54.44 | 148.25 |  |
| 三 | 科研勘察设计费 | 1289.46 | 521.56 | 1811.02 |  |
| 四 | 其他 | 578.22 | 284.55 | 862.77 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 12234.04 | 7122.55 | 19356.59 |  |
|  | 基本预备费 | 611.70 | 356.13 | 967.83 |  |
|  | 静态总投资 | 12845.74 | 7478.68 | 20324.42 |  |
| Ⅱ | 移民环境部分 | 3985.86 | 948.12 | 4933.98 |  |
| 一 | 建设补偿和移民征地 | 3450.28 | 583.37 | 4033.65 | 批复 |
| 二 | 水土保持 | 475.58 | 364.75 | 840.33 | 批复 |
| 三 | 环境保护费 | 60.00 |  | 60.00 | 批复 |
| Ⅲ | 静态总投资 | 16831.60 | 8426.80 | 25258.40 |  |