重庆市水利局

关于切实做好农村水电站水库大坝安全鉴定的通知

有关区县（自治县）、两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区水行政主管部门：

为确保农村水电站大坝安全，保障水库下游群众生命财产安全，现就装机5万KW以下且水库库容10万m3以上的农村水电站水库大坝（以下简称水电站大坝）实现常态化安全鉴定的有关事宜通知如下：

一、及时开展水电站大坝注册登记和复查变更登记

按照重庆市水利局《关于开展水库大坝注册登记复查换证工作的通知》（渝水管〔2023〕8号）要求，水电站大坝纳入新增注册登记和复查变更登记。各区县水行政主管部门应在2023年7月30日前，收集整理水电站大坝注册登记材料，对符合注册条件的水电站大坝参照现行水库工程注册有关规定和程序完成注册登记或复查变更。

二、实行常态化水电站大坝安全鉴定

参照水利部《水库大坝安全鉴定办法》和《坝高小于15米的小（2）型水库大坝安全鉴定办法（试行）》有关规定，已注册登记的水电站大坝应定期开展大坝安全鉴定。首次安全鉴定应在电站工程竣工验收后5年内完成，以后每隔6—10年开展1次，如遇强烈地震、特大洪水、大坝工程发生重大事故或出现影响安全的异常情况后，应及时组织安全鉴定。

三、加快完成已超期水电站大坝安全鉴定

各区县水行政主管部门应对已注册的水电站大坝安全鉴定实行台账管理，指导水电站管理单位按期开展水电站大坝安全鉴定。2023年11月30日前，应完成已超期或到期水电站大坝安全鉴定。每月25日前及时将安全鉴定完成情况填报“全国水库运行管理信息系统”（水库数据核对的“安全鉴定”页面），并将安全鉴定报告书等佐证材料报市水利局备案。

四、完善水电站大坝安全鉴定审核程序

库容1000万m3以下的水电站、库容1000万m3—10000万m3且坝高50米以下水电站水库大坝安全鉴定意见，由区县水行政主管部门审定，其中：鉴定结论为三类坝，由市水利局组织复核。其余水电站大坝安全鉴定意见，由市水利局组织审定。

对于鉴定结论为二类坝的水电站大坝，各区县水行政主管部门督促指导水电站运行管理单位限时完成二类坝整治，消除隐患。

对于鉴定结论为三类坝的水电站大坝，各区县水行政主管部门督促指导水电站运行管理单位限时编制除险加固工程初步设计方案，并按现行规定及时完成除险加固；在未完成除险加固前，按照水利部水库度汛工作要求原则上一律空库运行。

附件：重庆市库容10万m³以上农村水电站统计信息

重庆市水利局

2023年6月6日

（此件公开发布）

（联系人：运管处胡劲伟，联系电话：88707033；市水利运安总站雷茜，联系电话：89070029；市农村水利水电中心易胜杰，联系电话：89079139）