重庆市水利局

关于2023年度农村水电站安全生产标准化达标评级结果的公示

按照重庆市水利局办公室《关于开展2023年农村水电站安全生产标准化达标评级的通知》（渝水办电〔2023〕8号）要求，市农水水电中心通过政府购买服务委托第三方机构组织专家对2023年度申报达标评级的88座、续期换证46座水电站开展了农村水电站安全生产标准化达标评级工作。经评审，申报续期换证的电站46座，达标电站46座；申报达标评级电站88座，达标电站75座，不达标电站13座，其中达到二级标准39座，达到三级标准36座（具体情况详见附件）。现对2023年度农村水电站安全生产标准化达标评级评审结果予以公示。

一、公示事项

（一）附件所列水电站情况是否真实。

（二）专家在评审过程中是否弄虚作假。

（三）近五年来申报单位是否发生人身死亡生产安全责任事故、是否按“四不放过”原则处理事故；是否迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的。

（四）是否有发生违反安全生产法律法规的严重事件。

二、公示时间

公示时间为5个工作日，即从2024年4月18日4月24日止。

三、受理电话及联系人

重庆市农村水利水电中心：易胜杰。

联系电话：023-89079139、18623199575。

附件：2023年度农村水电站安全生产标准化达标评级评审结果公示表

附件

2023年度农村水电站安全生产标准化达标评级评审结果公示表

| 序号 | 电站名称 |  | 区县 | 装机容量（kW） | 申报 等级 | 评审 得分 | 拟标准化达标意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 向家嘴电站 | 万州区 | 12600 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 2 |  | 新长滩电站 | 万州区 | 9600 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 3 |  | 鱼背山电站 | 万州区 | 17000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 4 |  | 长滩电站 | 万州区 | 6400 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 5 |  | 深溪河电站 | 黔江区 | 1000 | 三级 | 75.3 | 达到三级标准 |  |
| 6 |  | 嘉禾二级电站 | 黔江区 | 3200 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 7 |  | 渔滩电站 | 黔江区 | 2800 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 8 |  | 青烟洞五级站 | 涪陵区 | 4800 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 9 |  | 丰岩（坝后）电站 | 巴南区 | 1100 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 10 |  | 丰岩（小观）电站 | 巴南区 | 4000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 11 | 平滩电站 |  | 长寿区 | 2000 | 二级 | 78.2 | 不达标 | 大坝未按规定注册登记 |
| 12 |  | 运输桥电站 | 长寿区 | 7400 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 13 |  | 柏枝山电站 | 南川区 | 3200 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 14 |  | 大常电站 | 綦江区 | 600 | 三级 | 77.2 | 达到三级标准 |  |
| 15 |  | 红花岩水电站 | 綦江区 | 500 | 三级 | 67.3 | 达到三级标准 |  |
| 16 |  | 回龙水电站 | 綦江区 | 800 | 三级 | 66.4 | 达到三级标准 |  |
| 17 |  | 两河口水电站 | 綦江区 | 800 | 三级 | 74.8 | 达到三级标准 |  |
| 18 |  | 鲁峡洞电站 | 綦江区 | 800 | 三级 | 77.9 | 达到三级标准 |  |
| 19 |  | 三元桥水电站 | 綦江区 | 500 | 三级 | 65.3 | 达到三级标准 |  |
| 20 |  | 瓦窑坝水电站 | 綦江区 | 500 | 三级 | 73.6 | 不达标 | 大坝未进行注册和安全鉴定 |
| 21 |  | 万佛峡东溪水电站 | 綦江区 | 640 | 三级 | 77.4 | 达到三级标准 |  |
| 22 |  | 皂泥电站 | 綦江区 | 640 | 三级 | 71.3 | 达到三级标准 |  |
| 23 |  | 原塘子电站 | 綦江区 | 500 | 三级 | 74.9 | 达到三级标准 |  |
| 24 |  | 长兴电站 | 綦江区 | 600 | 三级 | 73.5 | 达到三级标准 |  |
| 25 |  | 珠滩电站 | 綦江区 | 4000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 26 |  | 鹅公沱电站 | 綦江区 | 250 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 27 |  | 岔滩电站 | 綦江区 | 1890 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 28 |  | 龙泉电站 | 綦江区 | 250 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 29 |  | 石溪口电站 | 綦江区 | 1250 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 30 |  | 金鸡岩电站 | 綦江区 | 1250 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 31 |  | 三岔河电站 | 綦江区 | 800 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 32 |  | 跳石电站 | 綦江区 | 160 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 33 |  | 高坑电站 | 铜梁区 | 4600 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 34 | 大桥一级电站 |  | 武隆区 | 2090 | 二级 | 79.3 | 达到二级标准 |  |
| 35 | 大桥二级电站 |  | 武隆区 | 2090 | 二级 | 79.6 | 达到二级标准 |  |
| 36 | 双溪沟一级电站 |  | 武隆区 | 640 | 二级 | 77.9 | 达到二级标准 |  |
| 37 | 双溪沟二级电站 |  | 武隆区 | 125 | 二级 | 76.4 | 达到二级标准 |  |
| 38 | 新大桥电站 |  | 武隆区 | 1000 | 二级 | 75.6 | 达到二级标准 |  |
| 39 | 三河咀一级电站 |  | 武隆区 | 6000 | 二级 | 78.2 | 达到二级标准 |  |
| 40 | 三河咀二级电站 |  | 武隆区 | 6000 | 二级 | 78.2 | 达到二级标准 |  |
| 41 | 黑溪沟电站 |  | 武隆区 | 1000 | 二级 | 78.1 | 达到二级标准 |  |
| 42 | 木棕河四级电站 |  | 武隆区 | 1080 | 二级 | 76.3 | 达到二级标准 |  |
| 43 | 沿昌河一级电站 |  | 武隆区 | 880 | 二级 | 86.5 | 达到二级标准 |  |
| 44 | 沿昌河二级电站 |  | 武隆区 | 1120 | 二级 | 86.5 | 达到二级标准 |  |
| 45 | 沿昌河三级电站 |  | 武隆区 | 1020 | 二级 | 75.2 | 达到二级标准 |  |
| 46 | 沧龙电站 |  | 武隆区 | 880 | 二级 | 76.6 | 达到二级标准 |  |
| 47 | 昊沄电站 |  | 武隆区 | 2040 | 二级 | 77.5 | 达到二级标准 |  |
| 48 | 昌源电站 |  | 武隆区 | 1000 | 二级 | 78.6 | 达到二级标准 |  |
| 49 | 红润电站 |  | 武隆区 | 1000 | 二级 | 80.4 | 达到二级标准 |  |
| 50 | 大院子电站 |  | 武隆区 | 1000 | 二级 | 77.0 | 达到二级标准 |  |
| 51 | 乐道电站 |  | 武隆区 | 320 | 二级 | 81.2 | 达到二级标准 |  |
| 52 | 木棕河三级电站 |  | 武隆区 | 12000 | 二级 | 85.9 | 达到二级标准 |  |
| 53 | 三溪电站 |  | 武隆区 | 1000 | 二级 | 83.5 | 达到二级标准 |  |
| 54 | 大剑滩电站 |  | 武隆区 | 8320 | 二级 | 75.2 | 达到二级标准 |  |
| 55 | 武河电站 |  | 武隆区 | 800 | 二级 | 78.1 | 达到二级标准 |  |
| 56 | 武河二级电站 |  | 武隆区 | 800 | 二级 | 78.8 | 达到二级标准 |  |
| 57 | 双龙电站 |  | 武隆区 | 350 | 二级 | 80.8 | 达到二级标准 |  |
| 58 | 双岔河电站 |  | 武隆区 | 1430 | 二级 | 79.3 | 达到二级标准 |  |
| 59 | 牛星山电站 |  | 武隆区 | 800 | 二级 | 78.3 | 达到二级标准 |  |
| 60 | 洋河电站 |  | 武隆区 | 1030 | 二级 | 78.9 | 达到二级标准 |  |
| 61 | 花溪电站 |  | 武隆区 | 350 | 三级 | 74.2 | 达到三级标准 |  |
| 62 | 昌源二级电站 |  | 武隆区 | 410 | 三级 | 76.6 | 达到三级标准 |  |
| 63 |  | 白云电站 | 武隆区 | 1260 | 三级 | 74.5 | 达到三级标准 |  |
| 64 |  | 楠木电站 | 武隆区 | 1820 | 三级 | 68.5 | 达到三级标准 |  |
| 65 |  | 六合潮电站 | 武隆区 | 950 | 三级 | 78.4 | 达到三级标准 |  |
| 66 |  | 石桥电站 | 武隆区 | 400 | 三级 | 73.6 | 达到三级标准 |  |
| 67 |  | 观音塘电站 | 武隆区 | 1500 | 三级 | 79.1 | 达到三级标准 |  |
| 68 |  | 大洞河电站 | 武隆区 | 640 | 三级 | 76.9 | 达到二级标准 |  |
| 69 |  | 鳞泉电站 | 武隆区 | 400 | 三级 | 77.4 | 达到二级标准 |  |
| 70 |  | 双十字电站 | 武隆区 | 500 | 三级 | 76.5 | 达到二级标准 |  |
| 71 |  | 何家电站 | 武隆区 | 800 | 三级 | 76.4 | 达到二级标准 |  |
| 72 |  | 凉水三级电站 | 武隆区 | 1430 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 73 |  | 铁佛电站 | 武隆区 | 1000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 74 |  | 棕树湾电站 | 武隆区 | 750 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 75 |  | 卦木岩电站 | 武隆区 | 200 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 76 |  | 白鹤一级电站 | 武隆区 | 320 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 77 |  | 白鹤二级电站 | 武隆区 | 320 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 78 |  | 向阳一级电站 | 武隆区 | 800 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 79 |  | 向阳二级电站 | 武隆区 | 160 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 80 |  | 向阳三级电站 | 武隆区 | 750 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 81 |  | 碑垭电站 | 武隆区 | 250 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 82 |  | 桥头电站 | 武隆区 | 250 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 83 |  | 姜家溪电站 | 武隆区 | 520 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 84 |  | 凉水一级电站 | 武隆区 | 830 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 85 |  | 凉水二级电站 | 武隆区 | 560 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 86 |  | 黄泥桩一级电站 | 武隆区 | 410 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 87 |  | 黄泥桩二级电站 | 武隆区 | 320 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 88 |  | 黄泥桩三级电站 | 武隆区 | 500 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 89 |  | 龙洞沟一级电站 | 武隆区 | 410 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 90 |  | 弹子台水库坝后电站 | 丰都县 | 500 | 二级 | 86.2 | 达到二级标准 |  |
| 91 |  | 梨子坪水库坝后电站 | 丰都县 | 800 | 二级 | 86.2 | 达到二级标准 |  |
| 92 |  | 枫香峡电站 | 丰都县 | 630 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 93 |  | 茨竹沟电站 | 奉节县 | 5750 | 三级 | 72.2 | 达到三级标准 |  |
| 94 |  | 茨竹沟一级电站 | 奉节县 | 3200 | 三级 | 68.3 | 达到三级标准 |  |
| 95 |  | 黄村水电站 | 奉节县 | 750 | 三级 | 70.8 | 达到三级标准 |  |
| 96 |  | 九盘河电站 | 奉节县 | 1320 | 三级 | 71.8 | 达到三级标准 |  |
| 97 |  | 龙家沟电站 | 奉节县 | 410 | 三级 | 58.1 | 不达标 | 安全管理制度不完善 |
| 98 |  | 石笋二级电站 | 奉节县 | 3000 | 三级 | 73.6 | 达到三级标准 |  |
| 99 |  | 桃源河电站 | 奉节县 | 1500 | 三级 | 69.6 | 达到三级标准 |  |
| 100 |  | 千丈岩一级电站 | 巫山县 | 800 | 二级 | 90.0 | 达到二级标准 |  |
| 101 |  | 千丈岩二级电站 | 巫山县 | 4000 | 二级 | 90.0 | 达到二级标准 |  |
| 102 |  | 千丈岩三级电站 | 巫山县 | 9000 | 二级 | 89.8 | 达到二级标准 |  |
| 103 |  | 千丈岩四级电站 | 巫山县 | 4000 | 二级 | 90.0 | 达到二级标准 |  |
| 104 |  | 千丈岩五级电站 | 巫山县 | 18900 | 二级 | 90.0 | 达到二级标准 |  |
| 105 |  | 白龙电站 | 巫山县 | 9000 | 二级 | 80.4 | 达到二级标准 |  |
| 106 |  | 大昌电站 | 巫山县 | 7000 | 二级 | 75.8 | 达到二级标准 |  |
| 107 |  | 雪花电站 | 巫山县 | 1600 | 三级 | 78.0 | 达到三级标准 |  |
| 108 |  | 石柱一级电站 | 巫山县 | 1260 | 三级 | 71.7 | 达到三级标准 |  |
| 109 |  | 石柱二级电站 | 巫山县 | 6000 | 三级 | 71.7 | 达到三级标准 |  |
| 110 |  | 天城电站 | 巫山县 | 1250 | 三级 | 75.6 | 达到三级标准 |  |
| 111 |  | 坪南一级电站 | 巫山县 | 320 | 三级 | 73.7 | 达到三级标准 |  |
| 112 |  | 坪南二级电站 | 巫山县 | 250 | 三级 | 73.7 | 达到三级标准 |  |
| 113 |  | 浸子洞电站 | 巫溪县 | 3880 | 二级 | 77.2 | 不达标 | 大坝未进行注册和安全鉴定 |
| 114 |  | 青龙一级水电站 | 巫溪县 | 5500 | 二级 | / | 今年不参评 |  |
| 115 |  | 青龙二级水电站 | 巫溪县 | 5000 | 二级 | / | 今年不参评 |  |
| 116 |  | 黑龙潭水电站 | 巫溪县 | 2400 | 二级 | / | 今年不参评 |  |
| 117 |  | 黑水河水电站 | 巫溪县 | 15000 | 二级 | / | 今年不参评 |  |
| 118 |  | 大河电站 | 巫溪县 | 5000 | 二级 | / | 今年不参评 |  |
| 119 |  | 平安电站 | 巫溪县 | 6000 | 二级 | / | 今年不参评 |  |
| 120 |  | 汇通二号电站 | 巫溪县 | 8000 | 二级 | / | 今年不参评 |  |
| 121 |  | 汇通三号电站 | 巫溪县 | 3200 | 二级 | / | 今年不参评 |  |
| 122 |  | 汇通一号电站 | 巫溪县 | 2230 | 二级 | / | 今年不参评 |  |
| 123 |  | 高楼二级电站 | 巫溪县 | 5430 | 二级 | / | 今年不参评 |  |
| 124 |  | 双流电站 | 巫溪县 | 2500 | 三级 | 77.1 | 达到三级标准 |  |
| 125 |  | 高楼电站 | 巫溪县 | 4390 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 126 |  | 两会沱电站 | 巫溪县 | 20000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 127 |  | 金盆水电站 | 巫溪县 | 25000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 128 |  | 镇泉引水电站 | 巫溪县 | 30000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 129 |  | 峡门口电站 | 巫溪县 | 8000 | 二级 | / | 同意续期换证 |  |
| 130 |  | 牛栏口电站 | 石柱县 | 20000 | 二级 | 90.5 | 达到二级标准 |  |
| 131 |  | 佛山电站 | 酉阳县 | 2500 | 二级 | 76.2 | 达到二级标准 |  |
| 132 |  | 冷水河四级电站 | 酉阳县 | 9000 | 三级 | 66.2 | 达到三级标准 |  |
| 133 |  | 冷水河一级电站 | 酉阳县 | 1580 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 134 |  | 冷水河三级电站 | 酉阳县 | 3200 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |
| 135 |  | 飞水二级电站 | 酉阳县 | 5000 | 三级 | / | 同意续期换证 |  |