重庆市水利局

关于江北城CBD区域江水源热泵集中供热项目1号能源站取水维护工程特定活动准予行政许可的决定

重庆市江北嘴水源空调有限公司：

你单位报送的江北城CBD区域江水源热泵集中供热项目1号能源站取水维护工程特定活动审批申请表及相关资料收悉。依据《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号）第二十五条、《水行政许可实施办法》（水利部令第23号）、《重庆市河道管理条例》第三十一条规定，我局组织专家对《江北城CBD区域江水源热泵集中供热项目1号能源站取水维护工程特定活动方案》进行了审查，现就该项目河道管理范围内特定活动作出准予行政许可决定。

一、同意你单位在位于嘉陵江左岸，距嘉陵江河口2千米处实施应急清淤特定活动。主要对取水头上、下游各32米，向嘉陵江河道中心线延伸40米，155.62米高程（黄海高程）以上的浅区进行清淤活动，清淤面积约2400平方米。

二、疏浚活动开始前，你单位应将施工安排计划告知江北区农业农村委，疏浚特定活动实施过程应当接受江北区农业农村委的监督管理。

三、你单位要高度重视河道水域岸线保护，疏浚特定活动产生的可利用砂石，应交付政府授权的平台公司统一处置。活动完毕后应及时清退相关设施设备，平整河床、修复保护岸线，确保河势稳定和行洪安全。

四、本行政许可有效期为20天，自签发之日起计算，期满后，若该特定活动未实施，本行政许可自动失效。

重庆市水利局

2024年1月16日

抄送：市河道事务中心，江北区农业农村委。